第一部分：文    本

目    录

第一章 总则	- 1 -

第二章 总体发展目标	- 2 -

第三章 镇域镇村体系规划	- 3 -

第一节  人口规模与城镇化预测	- 3 -

第二节  镇村体系规划	- 3 -

第三节  镇域产业发展与布局	- 5 -

第四节  镇域综合交通规划	- 5 -

第五节  镇域公共服务设施规划	- 6 -

第六节  镇域旅游规划	- 7 -

第七节  镇域市政基础设施规划	- 7 -

第八节  镇域环境保护与环境卫生规划	- 10 -

第九节  镇域空间管制规划	- 12 -

第四章 镇区总体规划	- 12 -

第一节  城市性质与规模	- 12 -

第二节  规划结构与总体布局	- 13 -

第三节    用地布局规划	- 14 -

第四节  道路交通规划	- 16 -

第五节  市政设施规划	- 19 -

第六节  环卫工程规划	- 22 -

第七节  绿地系统规划	- 22 -

第八节  景观风貌规划	- 23 -

第九节  历史文化遗产保护	- 24 -

第十节  综合防灾规划	- 25 -

第十一节  “四线”规划管制	- 26 -

第五章 分期建设规划	- 27 -

第一节   近期建设规划	- 27 -

第二节   远景发展展望	- 28 -

第六章 规划实施与管理	- 28 -

第七章 附则	- 29 -

附表1：近期（2020年）镇区规划建设用地平衡表	- 30 -

附表3：远期（2030年）镇区规划建设用地平衡表	- 30 -

# 总则

- 编制目的

为落实《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》以及有关新型城镇化的政策方针，《建宁县城总体规划（2012-2030年）》对濉溪镇的规划要求，促进濉溪镇经济社会与城市建设快速、有序、健康的发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》、建设部《城市规划编制办法》等有关规定，编制《建宁县濉溪镇总体规划（2016—2030）》（以下称本规划）。

- 规划指导思想

1、落实加快推进海峡西岸经济区建设和原中央苏区振兴发展等国家战略，提升建宁在区域发展中的重要地位。围绕“高效廉镇、农业强镇、工业重镇、旅游大镇、靓丽城镇、幸福新镇”等“六镇”建设，着力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，转变经济发展方式，深化体制创新，推动濉溪跨越发展。

2、以科学发展观为指导，根据福建省加快生态文明先行示范区建设的要求，强化生态环境建设和资源保护，推动城市精明增长，促进城镇空间布局由分散走向紧凑、由粗放走向集约。

3、加快推进经济转型升级，妥善处理产业发展与城市布局的关系，促进建宁县濉溪镇经济、社会、环境全面协调和可持续发展。

4、紧紧抓住区域性基础设施快速发展的有利时机，加快资源发展要素整合集聚，带动城市功能布局完善，提升城市发展质量。

- 规划原则

1、区域协调、城乡统筹原则。统筹区域发展，做好镇区与县城发展衔接，实现产业与社会事业发展空间的合理布局；结合濉溪新城实际情况，实现城乡统筹规划，合理安排郊区失地农民的生产和生活。

2、可持续发展原则。立足于城市的可持续发展，在合理利用城市土地的同时，注重保护环境、节约能源和保持生态平衡。在社会经济发展的同时，以提高生活环境质量水平为目标，适当控制人口增长和土地开发强度，相应调整各项用地的性质比例，完善公共服务设施和市政公用设施的配套，以适应作为建宁县城建设的需求。

3、以人为本原则。规划应当满足市民日益增长的物质、文化和环境需要，创造有利于人全面发展和健康成长的基础条件。在考虑人口密度、建筑密度、住宅布局、交通网络等规划问题时，使整个地区成为环境优美、功能齐全、高效文明、低碳的现代城市示范区。

4、弹性发展原则。城市规划是针对未来的发展计划，而城市建设具有一定的时序性，因此，在适应社会经济发展需要的同时，留有一定的弹性和灵活性，以满足城市在不同发展阶段的弹性需求。

5、可操作性原则。总体规划的编制，一方面应当成为下一层次规划的指导，另一方面应当与城市政府对城市开发建设的控制与管理相结合，这就要求规划内容要充分体现实施的可能性和可行性，易于操作管理。

- 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）

2、《中华人民共和国土地管理法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》

5、《城市规划编制办法》（建设部第146号）

6、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137－90）

7、《城市居住区规划设计规范》

8、《福建省城市居住区技术经济指标》

9、《中共中央、国务院关于促进小城镇健康发展的若干意见》；

10、《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》（国发[2002]13号）；

11、《建宁县城总体规划（2012—2030）》

12、《建宁县濉溪镇土地利用总体规划》（2006-2020）

13、《建宁县旅游发展总体规划（2015—2030）》

14、《建宁县国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》

15、《2014建宁县年鉴》

16、其它有关濉溪镇基础资料。

- 规划期限

规划近期为：2016年-2020年；规划远期为：2021年-2030年；远景：2031年以后。

- 规划层次

本规划分镇域、城市规划区和镇区三个层次。

镇域为濉溪镇行政管辖范围全部，范围包含10个行政村（城关、河东、水南、长吉、水西、圳头、大源、高峰、斗埕、器村）、4个社区委员会（新生、复兴、河东、水南）及1个农场（综合农场），总面积231平方公里。

城市规划区范围与建宁县城总规划相衔接，北部和西部以镇域为界，南延至二水源坑井水库以南，东向大致以面城山体的山脊线为界，包含规划的建宁至长汀高速公路在内，总面积约76平方公里。

镇区范围与建宁县城总规划相衔接，北至濉溪，西以镇域为界，南至水西村，东至圳头村，面积约44.42平方公里。

- 强制性条文

本规划中涉及规划区范围、镇域内应当控制开发的地域（含水源保护区、基本农田保护区、生态公益林等生态敏感区）、城镇建设用地（含规划期限内城镇建设用地的发展规模，土地使用强度管制区域和相应的控制指标，城镇各类绿地）、城镇基础设施和公共服务设施（含城镇干道系统网络、交通枢纽；城镇水源地及其保护区范围和其他重大市政基础设施；文化、教育、卫生、体育等方面主要公共服务设施）、生态环境保护与建设、综合防灾工程等是规划的强制性内容。强制性内容是对城镇规划实施进行监督检查的基本依据，违反城镇总体规划强制性内容进行建设的，属严重影响城镇总体规划行为，应依法进行查处。

# 总体发展目标

- 总体发展目标

至规划期末，濉溪镇镇域形成城乡功能结构互补、城乡空间布局融合、城乡生态环境协调、城乡基础设施共建共享、社会服务统筹管理的城乡统筹发展格局。

- 经济发展目标

2015年，濉溪镇地区生产总值达到24.75亿元，地区生产总值年均增长控制10% ，至2020年工业迅速增长，第三产业比重逐步上升，三次产业比重为15︰40︰45。至2030年达到103.4亿元，三产比例为8:40:52，三产结构为“三二一”。其中第一产业增加值8.3亿元，第二产业增加值41.4亿元，第三产业增加值53.7亿元。

- 产业发展目标

充分依托县城发展优势，发挥省级经济开发区工业聚集优势，深入实施产业强镇战略，着力推动先进制造业发展壮大，实现工业转型升级；积极发展现代生产服务业，促进服务业内部结构的优化，大力发展生态休闲旅游、房地产、仓储、物流等第三产业；加大现代农业发展进程，实施农村产业融合试点镇建设，利用濉溪优越的自然生态环境，推动乡村休闲农业和观光农业的发展。

- 社会事业发展目标

以城乡公共服务均等化为基本原则，重点完善农村的公共服务设施、市政基础设施配套，缩小城乡居民在义务教育、基本医疗和公共卫生、公共就业服务、基本社会保障等方面的差距，逐步使城乡劳动者在就业、居住、教育、社会参与、社会保障、医疗服务和公共设施与福利等方面享有平等权利。

- 基础设施建设目标

改善、优化农村地区的发展条件与环境，增强其“造血”功能。坚持配套建设，把城镇与农村作为一个有机整体，推进城乡一体化功能布局，整体推进城乡基础设施建设。

- 生态环境保护目标

强力推动自然生态保护、城市人居环境改善、循环经济发展、污染物防控等，建立具有地方特色的生态经济发展模式，建成资源节约利用、生态环境优美、社会文明进步、自然景观与人文景观和谐的“美丽濉溪”。

巩固国家级生态乡镇建设，生态环境水平严格按照国家级生态乡镇标准执行，全面形成循环经济框架，全面控制环境污染和生态破坏，环境质量成为经济发展和人民生活的优势条件。

# 镇域镇村体系规划

## 第一节  人口规模与城镇化预测

- 人口规模

2020年镇域人口6.45万人，镇区人口5.6万人；2030年镇域人口9.64万人，镇区人口8.8万人。

- 城镇化目标

2020年城镇化率达到86%，2030年城镇化率达到91%。

推动县城发展带动的城镇化发展道路。积极推进城镇化进程，促进城区的极化发展，增强其对人口和发展要素的吸引力，完善城镇功能，更好的为全镇乡村地区提供各种服务，辐射带动乡村地区的发展。

## 第二节  镇村体系规划

- 镇村空间结构

以中心镇区为中心，形成“一心、两轴、三片”的总体空间结构。

“一心”——主城区。

是建宁县域也是濉溪镇域发展核心，带动全县行政、经济、社会全面发展。

“两轴”——西部纵向和中部横向发展轴。

重点发展西部纵向和中部横向发展轴，加强镇域内部产业功能的组织，加强与周边地区的影响效应。

“三片”——西部县城片区、南部生态农林发展区、东部城郊休闲旅游区。

镇域内根据城区和村庄发展的现状和优势条件，分片区进行功能引导，发挥其优势资源条件，发展旅游、观光农业、休闲农业多种经营。

西部县城片区结合县城，发展综合服务、旅游等综合功能。

南部生态农林发展区：以水西村为中心形成观光农业和休闲农业功能片，外围山地引导山林种植、果木园艺等功能。

东部城郊休闲旅游区：以埔前为中心，形成温泉度假功能片区；以高峰村、报国寺和金铙山为中心，形成漂流、佛教文化、农业观光和山地休闲的综合旅游片区。

- 镇村规模等级结构

镇村体系形成“镇区（县城）－中心村－基层村”的等级结构。

镇区（县城）：建宁县城核心组成部分，是县域经济、文化、政治、交通、信息中心，区域性物资集散基地、旅游服务主要基地，闽赣边界新兴产业基地。

中心村：圳头村和水西村，农村居民集中居住区，拥有小型商场、邮政代办所、中心卫生室、小学、幼儿园等次中心镇区一级的公建和基础设施，以及旅游服务中心、酒店、农家旅社等服务设施。

基层村：器村、高峰、长吉村和大源村。农村居民聚居点，以第一产业为主，大力发展乡村休闲旅游等多种经营。

- 镇村职能分工

镇区以综合服务、生产物流、旅游为主，为全县提供公共服务、交通集散、基础设施引导职能。

规划将濉溪镇村庄按资源条件和现状基础分为综合服务型、旅游服务型和农业生产型三种职能。

综合服务型的村庄为圳头村和水西村，主要发展现代农业和休闲观光的农业旅游业。

旅游服务型的村庄为高峰村、大源村，重点建设碧溪峡谷嬉水休闲带、峰花海休闲娱乐区、大源乡村运动体验区、坪上莲海梯田度假区,结合高峰古道、高峰漂流、“森林人家”、“农家乐”、荷花大观园、现代农业观光等资源，发展乡村旅游服务业。

农业生产型的村庄为器村村、长吉村，产业主导方向为现代农业、林业，主要发展烟叶、水果、毛竹、蔬菜、莲子、特色养殖、食用菌、林业等农林经济作物为主的种植业，推动产、销一体化运作。

表：村庄职能分工规划表

| 村庄 | 人口规模 | 村庄规模 | 村庄职能 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高峰村 | 800 | 小型 | 旅游服务型 | 依托金铙山、高峰漂流发展乡村旅游 |
| 大源 | 1500 | 中型 | 旅游服务型 | 建设旅游集散中心，东部城郊旅游休闲片区提供综合服务。 |
| 圳头村 | 2000 | 大型 | 综合服务型 | 主要为浦前温泉、报国寺提供旅游配套服务。 |
| 长吉村 | 1500 | 中型 | 农业生产型 | 农业生产为主 |
| 水西村 | 1800 | 大型 | 综合生产型 | 农业生产为主，结合水西大院、水上乐园发展乡村旅游 |
| 器村村 | 800 | 小型 | 农业生产型 | 农业生产为主，发挥畲族文化特色，打造特色民俗文化旅游 |

## 第三节  镇域产业发展与布局

- 镇域产业发展方向

（1）第一产业

推动外围村庄发展现代农业，实施农村产业融合发展战略。依托莲子、种子、果子、木竹、畜牧水产、食用菌、油茶等七大优势特色农业，大力发展高产、优质、高效、生态、品牌农业，延伸农业生态、文化、旅游和休闲功能，把品牌优势转化为经济效益，提高农业综合效益。

（2）第二产业

以建宁经济开发区为核心载体，以食品加工、林产加工、生物能源为引领，发展特色无污染企业，打造先进生态工贸产业基地。。

（3）第三产业

依托红色旅游、金铙山、闽江源资源优势，打造打造成为生态优美、农业精致、产业发达、文旅兴旺、城市靓丽的全国知名乡村旅游目的地和闽赣生态休闲旅游名城。

- 镇域产业发展布局

镇域形成以第二产业、第三产业为主，一产为辅的产业空间布局。

结合建宁经济技术开发区，在林产工业项目相对集聚的工业区斗埕片集中发展林产品加工及多种类的相关衍生企业；依托锄家井环境优势，发展特色食品、农产品加工业。同时，利用建宁县丰富的森林和生物资源，在该区域发展与红豆杉及雷公藤种植相关的生物医药产业。

镇区旅游业以休闲旅游为核心，推动度假休闲旅游；镇域旅游以温泉、高峰村、报国寺和金铙山为品牌，以四季花海、佛教文化、山地公园旅游为亮点，推动休闲旅游和度假旅游；挖掘山地旅游资源；开发休闲农业、观光农业，扩大农业旅游效应。在工业区曲滩片建设建宁物流业的综合基地，承担闽赣省际周边地区货物的集散、中转，以及产品的仓储、分拆、拼装、配送、物流加工等服务功能，成为建宁发展闽赣省际区域物流中心的主平台。

## 第四节  镇域综合交通规划

- 镇域综合交通体系规划

1、对外交通体系

（1）铁路

规划预留浦建龙梅铁路用地。浦建龙梅为客货兼顾的快速铁路，设计时速 160公里（预留 200 公里） ，预留铁路走向从县城东侧南北向纵穿而过。并在水南以东地势较为平整的地段修建火车站一座。

（2）公路

由建泰高速公路、国省干线横五线、纵八线以及规划建宁至长汀高速公路构成建宁中心城区对外公路交通骨架。区内道路依托闽江源路、建泰高速公路连接线、县城至武调联络线、规划铙山路、东山南路等，充分与过境高速公路、国省道、高速铁路等对外交通线实现高效对接。
    现国省干线横五线、纵八线城区段近期进行改造、拓宽，远期逐步过渡为城市道路（分别为工业路、黄舟坊路、闽江源路、荷花路等），并设置城市外环路，避免过境车辆对中心城区的干扰。

2、镇村路网体系

规划形成以镇中心向外辐射的枝状镇村路网体系。

（1）规划提升改造城关至报国寺道路，按二级公路标准建设，设计时速60公里/小时，路面宽9米。

（2）县道774由城关经圳头村至大源、高峰段进行提升，部分在道路断面增加绿化带和绿化隔离带，形成旅游景观功能的道路。

（3）打通大源村与器村的道路连接，构筑旅游环线，道路红线6米。

（4）结合埔前地热和报国寺周边区域开发，构筑片区道路系统。

（5）结合水西村水上乐园、赏花基地和水西大院建设，完善水西村、长吉村内部道路网。

- 静态交通设施规划

（1）火车站

在水南以东地势较为平整的地段修建火车站一座。

（2）汽车站

保留黄舟坊长途汽车站，适时改造提升，完善交通组织。

（3）公交首末站

结合火车站、客运站和工业区各建设1处公交首末站。

（4）旅游集散中心

在大源村建设1处旅游集散中心，服务镇域东部乡村休闲。

## 第五节  镇域公共服务设施规划

- 镇域公共服务设施规划

镇域村庄公共服务设施依托近城之便，大型公共服务设施与县城区共享，县级公共服务设施和社会事业主要利用镇区安排的公共服务设施。村庄级的公共服务设施考虑城乡统筹的要求，对公共服务、商业、教育、医疗、科技文化等设施进行以行政村为单位的安排。

表：村庄公共设施配置参考标准

|  |  | 中心村 | 基层村 | 用地规模 | 建筑面积 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政办公 | 村委会 | ● | ● | 100—300 | 100—150 |  |
| 教育 | 幼儿园 | ● | ● | 1000—3000 | 800—1800 | 按照学龄儿童数设置 |
|  | 小学 | ● | ○ | 6000—11000 | 3000—6000 |  |
| 文体科技 | 文化站 | ● | ● | 500-2000 | 100—200 | 按经济水平及需求，可利用祠堂、古厝等建筑，合并设置 |
|  | 电教室 | ● | ● |  | 50—100 |  |
|  | 儿童活动室 | ● | ● |  | 100—200 |  |
|  | 老年活动室 | ● | ● |  | 50—100 |  |
|  | 活动场地 | ● | ● | 结合绿地 | 2000 |  |
| 医疗卫生 | 卫生所 | ● | ● | 100—200 | 50—100 |  |
|  | 防疫站 | ● | ● | 100—200 | 50—100 |  |
| 商业金融 | 社区商业服务中心 | ● | ○ | 参照人均用地标准 | 根据市场需求 |  |
|  | 便民超市 | ● | ● |  |  |  |

注：●适宜配置；○可以配置。

表：村庄公共服务设施规划配置表

|  |  | 高峰村 | 圳头村 | 长吉村 | 器村村 | 大源村 | 水西村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政办公 | 村委会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 教育 | 幼儿园 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 小学 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 文体科技 | 文化站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 电教室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 儿童活动室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 老年活动室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 活动场地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 医疗卫生 | 卫生所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 防疫站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 商业金融 | 社区商业服务中心 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 便民超市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 农贸市场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

注：●适宜配置；○可以配置。

## 第六节  镇域旅游规划

- 旅游发展目标与定位

1、发展目标：致力于将建宁打造成为生态优美、农业精致、产业发达、文旅兴旺、城市靓丽的全国知名乡村旅游目的地和闽赣生态休闲旅游名城。

（2）旅游发展定位：打造“生态休闲旅游城”，打响建宁 “清新花乡、福源建宁”的主题形象定位，构筑花乡观光、花乡休闲、花乡度假、福源观光、福源养生、福源度假等旅游特色产品。

- 旅游发展空间结构

规划期末，全镇基本形成以建宁生态休闲城为主的生态度假休闲旅游，以闽江源生态旅游区为主的生态旅游，以铺前温泉为依托的福源天地度假小镇，以大源、高峰为主的乡村旅游，以报国寺为主的宗教旅游等主题旅游，形成 “一城、两轴、多片”的空间布局：

一城：即建宁生态休闲城，结合濉溪和溪口镇城区，发展旅游综合服务、城市休闲娱乐、红色文化体验，是建宁旅游的形象窗口，是建宁发展城市旅游的核心所在。以“南进西延”的发展策略拓展建宁城市休闲旅游空间，向南进至高沙洲，西延至“反围剿”纪念园，建设集旅游交通、旅游接待、旅游管理、旅游休闲为一体的旅游综合服务中心；充分利用片区内贯穿南北的濉溪河，加强沿岸景观建设，做活濉溪两岸滨水休闲带并向周边辐射，在现有的基础上以旅游业带动城市新型业态的发育，打造濉溪城市休闲游憩带，加强县城旅游服务功能与城市休闲娱乐、商业服务、抗体养生的融合，建设城市旅游产业集群，推动建宁县城发展的新格局。

两轴：以濉溪河为依托的山水生态轴，以X774县道两侧的农业田园、美丽乡村为提托的美丽花乡风情轴，两条轴线串联各景观节点，形成镇域旅游主线。

即打造闽江源国家公园，结合闽江源生态旅游区、慈航禅境、七彩山花谷。

多片：包括以闽江源生态旅游区为主的生态旅游区，以铺前温泉为依托的福源天地度假小镇，以大源、高峰为主的乡村旅游片区，以报国寺为主的宗教旅游片区，以畲族文化为特色的器村特色乡村旅游片，和由水西大院、水上乐园、赏花基地形成的水西村特色旅游。

## 第七节  镇域市政基础设施规划

- 给水工程规划

1、需水量

规划预测镇域远期最高日需水量为4.51万m3/d。

2、规划水厂及水源

根据《建宁县城总体规划》（2012-2030），通过扩建现有水厂及新建一座水厂，两水厂远期总规模达到4.7万m3/d，现状水厂扩建至3.5万m3/d，在镇区东北方向新建一座规模为1.2万m3/d的水厂。以王坪栋水库、坑井水库、濉溪及黄坊溪作为镇区水厂的供水水源。

外围村庄用水优先选择市政水厂供水，对于市政水厂供水难以覆盖到的，可就近寻找水源，分散取水，设小型给水站，经处理后水质须达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。应进一步完善域内剩余行政村的农村安全饮用水改造项目，使村民能饮用上安全、卫生的自来水。

- 排水工程规划

1、污水量

规划预测镇域最高日总污水量为3.6万m3/d,平均日污水量为2.55万m3/d。

2、规划目标与排水体制

规划远期镇域范围内污水处理率达到100%。新建城区采用雨、污分流制。老城区近期可继续采用截流式合流制，加快截污干管的建设，加大污水收集的力度；远期应通过改造和完善，逐步过渡到分流制。

3、污水处理厂

根据《建宁县总体规划》，镇区应加强雨、污水管网和污水处理厂的建设。污水处理厂达到设计总规模2.7万m3/d，污水处理达到二级生化处理（一）的标准后排放。

外围村庄污水优先汇入市政污水处理厂，部分村庄污水无法纳入污水处理厂处理的，应结合农田等农用地分点设初步生化处理设施，尾水可用于灌溉，尾水水质应符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）。

- 电力工程规划

1、用电量预测

到规划期末2030年，全镇域最高负荷为161.74MW，其中镇区范围最高负荷为152.00MW，占93.98%。全镇用电量为8.9亿KWh，人均综合用电量9388.18KWh/人·年。

2、电源规划

濉溪镇电源将由小水电站及接受镇域外电力系统电能的电源变电站组成。

（1）小水电站

保留现状小水电站，分别以35kV和10kV线路上网供电。

（2）220kV变电站

220kV变电站仍然规划为接受镇域外电力系统电能的电源变电站。

3、变电站规划

（1）220kV变电站

220kV变电站设置应结合建宁县负荷情况统一考虑。根据《建宁县总体规划》，计划在2020年以前新设一座220kV变电站（建宁变，一期容量1×180MVA，终期规模3×180MVA，位于县城西北部）。同时根据负荷需求，至远期仍保留现状泰宁新胜变为第二电源。

（2）110kV变电站

濉溪镇各规划期110kV变电站设置情况见下表：

濉溪镇110kV变电站设置情况表

| 序号 | 变电站名称 | 现状 （2016年） | 近期 （2020年） | 远期 （2030年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄舟变（MVA） | 1×20 | 1×20 | 1×20 |
| 2 | 荷花变（MVA） | 2×31.5 | 3×31.5 | 3×31.5 |
| 3 | 翔飞变（MVA） | 2×50 | 2×50 | 3×50 |
| 4 | 翔飞Ⅱ变（MVA） |  |  | 3×50 |
| 5 | 翔飞Ⅲ变（MVA） |  |  | 2×50 |

则至远期，濉溪镇将有5座110kV变电站为其服务。变电站站址选择应选在便于进出线的布置，交通方便，并尽量靠近负荷中心，同时满足防洪、抗震要求。

4、网络结构规划

电网供电需满足“N-1”原则，电网结构结合电力部门编制的电网滚动规划、电网目标网架进行规划。

建宁变220kV电源进出线主要引自泰宁新胜变，各个110kV变电站电源分别引自220kV泰宁新胜变、220kV建宁变。至远期，每个变电站将有双电源向其供电。

5、高压线路敷设

220kV及以下高压线路尽量避开城镇发展方向敷设，35kV及以上高压线路应规划专用通道，采用架空敷设，并应加以保护；10kV及以下线路尽量电缆敷设，周边区域可架空；220kV单双回线路走廊按40米控制，110kV单双线路走廊按25米控制，35kV单双线路走廊按20米控制。

规划新建的110kV及以上高压架空电力线路采用大容量、紧凑型、同塔双（多）回路的输（配）电线路，不应穿越城镇中心地区或重要风景旅游区。架空电力线路的路径应根据城镇地形、地貌特点和城镇道路网规划，沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直；减少同道路、河流、铁路等的交叉，避免跨越建筑物，高压电力架空线禁止从学校跨越。

已有与建设用地矛盾的高压线路将结合本规划逐步改造。

在镇域范围内，逐步完善城镇10kV配电网的网络结构，逐步形成环网供电，保证供电方式的灵活性和可靠性。同时，积极协调有关部门，稳妥实施镇域内的农村电网改造。在各级村落合理配置变压器的数量和容量，缩短低压线路的供电半径，增加进户线的供电能力，提高线路的末端电压。

- 通信工程规划

1、业务量预测

（1）固定电话业务量

镇域固定电话业务量采用普及率法进行预测，规划远期普及率取55%，镇域远期人口为9.64万，则濉溪镇远期固话数为5.3万线。

（2）移动业务

根据规划人口规模，采用普及率法进行预测，镇域普及率取80%，远期人口分别为9.64万，则远期全镇移动通信用户数为7.7万部。

（3）有线电视用户预测

镇域采用普及率法对有线电视需求量进行预测，住宅用户入户率100%（3.5人/户）计，并考虑20%的商业、办公及其它用户的需求，远期人口为9.64万，则濉溪镇远期有线电视数为3.3万个。

（4）宽带数据用户预测

根据规划人口规模，采用普及率法进行预测，镇域宽带数据普及率取70%，镇域远期人口为9.64万（3.5人/户），则预测宽带数据用户远期为2.75万户。

2、通信设施规划

（1）电信局址

随着通信行业的迅速发展，固话局应向“大容量，少局所，多接入”方向发展，规划不再新增电信局，只需在原局址上进行扩容，即可满足濉溪镇的固话及数据业务需求。

（2）移动通信

移动基站服务半径按500～1000m规划，每个基站需建筑面积为40-60m2。移动基站具体位置宜根据实际需求确定，但应避免设在雷击区，严禁将基站设置在矿山开采区和易受洪水淹灌的地方，应在中小学、幼儿园及医院等红线外26米范围之外建设，并优先考虑设置在非居住建筑物上，同时应与周边环境相协调。

（3）有线电视

有线电视网络正逐步向有线电视中心、分中心、片区机房（光节点）三级网络结构组成。全面改造升级现有广电网，建成融视频、数据、语音业务为一体的宽带综合业务网络，逐步实现全数字化信息传输和交换。保留位于镇区的有线电视中心，新建有线电视分中心采用附设形式，每座需预留建筑面积为100～150m2。

（4）邮政

保留现状邮政局、所，升级部分邮政代办所等级至邮政支局，同时考虑到水南支局、溪口支局为租赁地，且位置不是很合适，故在此次规划中，对镇区邮政局所重新进行整合，镇区除保留现状县邮政局外，分别新设翔飞、水南、溪口、河东、长吉邮政支局。

新增邮政支局可单独建设，需预留用地300m2；若按附建形式建设，需附建在临街建筑首层，每座预留建筑面积200—300 m2。新增邮政代办所用房可采用租用形式，用房规模为100—150m2。

（5）通信线路

新建通信管群系统为综合通信管群，包含电信业务、有线电视、交通信号、通信专网、局间中继、数据用户等多种信息传输功能。所有信息传输业务所需管孔应全部纳入综合管群，同期设计施工。各部门应密切配合、合理开发、共同使用管群资源，避免各运营商自建管道及重复建设。

通信综合管道沿道路西、南侧人行道或绿化带下敷设，40米主干道双侧布置。镇域通信线路（包括宽带网）采用通信电缆架杆敷设至各中心村。

## 第八节  镇域环境保护与环境卫生规划

- 生态环境保护目标

推动自然生态保护、城市人居环境改善、循环经济发展、污染物防控等，建立具有地方特色的生态经济发展模式，建成资源节约利用、生态环境优美、社会文明进步、自然景观与人文景观和谐的“美丽濉溪”。

巩固国家级生态乡镇建设，生态环境水平严格按照国家级生态乡镇标准执行，全面形成循环经济框架，全面控制环境污染和生态破坏，环境质量成为经济发展和人民生活的优势条件。

- 环境保护目标

按照以人为本的原则，坚持可持续发展战略和环境与经济“双赢”的理念，以法治和德治相结合的手段，加大投入，搞好区域的生态环境保护即“大环境的综合整治”，“严格控制新污染源”，使环境与社会和经济的发展相协调，形成人与自然和谐相处的生态环境体系。

- 环境功能区划

1、大气环境功能区划

规划濉溪镇区、乡村地区为二类区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；闽江源自然保护区和水源保护区为一类区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的一级标准。

2、水环境功能区划

依据《地表水环境质量标准 》（GB3838-2002）中地表水水域环境功能高低的划分标准，濉溪镇地表水环境划分为5类；Ⅰ类（主要适用于源头水、自然保护区）、Ⅱ类（主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区）、Ⅲ类（主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区及游泳区）、Ⅳ类（主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区）、Ⅴ类（主要适用于农业用水区及一般景观要求水域）。

3、声环境功能区划

规划范围内城市交通和区内生活环境噪声达到或优于国家标准,区内交通干线噪声昼间平均值不大于70dB,区内居住、文教机关等区和居住、商业、工业混杂区按要求达标。

- 生态保护

1、闽江源自然保护区

闽江源自然保护区主要保护对象为武夷山脉重要的生物区系、独特的生物群落、大面积的钟萼木种群、福建闽江正源头森林植被及重要的经济植物种质资源等。

①禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

②禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的。应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。

自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。

③在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。
 　  在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

2、重要绿色廊道保护

包括公路、溪流的绿化防护带

绿化防护带主要是省干线横五线和国省干线纵八线、建泰高速、浦建龙梅铁路、规划建宁至长汀高速公路两侧的绿化，以及濉溪两岸的绿化。

溪流流域应重点采取水源保护区保护、环保基础设施建设、工业污染源控制、畜禽养殖污染和农业面源污染控制等措施，减少污染，保护水域生态环境。

- 固体废弃物处理

规划生活垃圾及粪便无害化处理率均达到100%；工业固体废弃物综合处理率达100%；综合利用率达95%以上,有毒有害废弃物均处理无害化程度。

## 第九节  镇域空间管制规划

- 禁建区

范围：指对自然生态环境具有严重影响，或采取大量工程措施才能建设的用地，主要为坡度大于 5 25  度以上的用地、基本农田、水域、排洪河道及其控制范围、水源保护地等控制范围。

管制要求：禁建区作为生态培育、生态建设的首选地，原则上禁止任何建设活动，不同区域应严格遵守国家、省、市有关法律、法规和规章进行管制，逐步清退基本生态控制线 内不符合规定的现状建设用地。其中地表水饮用水源一级保护区内，停止一切农业生产活动，退耕还林，严格禁止与水源保护无关的任何建设活动 。

- 限建区

范围： 指对自然生态环境影响较大或需要较多工程措施便可以建设的用地。 主要为坡度于 于  15 — 25% 之间的用地，滨河、环山地区用地，包括滨水保护地带、城镇绿化隔离地区、区域生态绿地、山体、交通通道的防护绿地等地区。

管制要求：限建区依法或由城乡规划确定，区内不应进行城镇建设。按照国家规定需有关部门批准或核准的建设项目在控制规模、强度下经审查和论证后方可进行。

- 适建区

范围：指对自然生态条件影响较小，采用少量工程措施便可以建设的用地。主要为坡度小于 15 度的用地。

管制要求：适建区是开发优先选择的地区，但建设行为也要根据资源环境条件，科学合理的确定开发模式、规模和强度。应严格按照城市总体规划要求，综合协调适建区内城市规划与其他专项规划的关系， 本着节约和集约利用土地资源、 保护生态环境和人文资源的原则，合理有序地进行开发建设。

- 已建区

范围：现状建设用地的地区划为已建区。

管制要求：综合协调已建区内功能布局，继续完善配套设施，加强已建区的更新改造和环境整治。

# 镇区总体规划

## 第一节  城市性质与规模

- 城市性质

闽赣边界重要的区域工贸城市，以山水、人文为特色的生态旅游城、休闲宜居城。

- 城市职能

1、县域政治经济文化中心：强化县域中心职能，发挥其对县域发展的骨干支撑作用。

2、重要的旅游目的地：加强与泰宁的联动，构建具有区域影响力的建泰旅游圈；闽江正源、红色文化等高端旅游资源，构建大武夷旅游区门户节点，建成在国内具有一定知名度的旅游目的地、山水生态旅游城。

3、先进制造业基地：承接产业转移和发展新兴产业，加快产业集群培育，推动主导产业升级，建设具有较强实力的闽赣边界先进制造业基地。

4、海西边贸物流中心：加强与闽赣边界广昌、南丰等城市的联动，建设海西对接沿海、辐射内陆的节点和地方性物流中心。

5、现代农业生产、加工、服务基地：承担起联系城市与农村的桥梁，为县域农村提供社会经济各方面的服务，并依托农产品优势发展绿色农产品加工，为现代农业的发展提供支撑作用。

- 人口规模

根据建宁县城总体规划，濉溪镇区2020年人口规模5.6万人；2030年人口规模8.8万人。

- 用地规模

规划城市建设用地1050公顷，人均建设用地119.3平方米/人。

## 第二节  规划结构与总体布局

- 用地发展方向

综合城市发展用地适宜性、用地现状空间格局，以及浦建龙梅铁路从城区东侧经过对城市发展的限制，确定城市发展方向为： 北连、南拓。
   “北连”：加强旧城区与经济开发区的联系，引导经济开发区与城市相向发展，实现生产和生活的互动相生；
   “南拓”：继续延续城市适度向南发展趋势，完善水南建设，推进高沙洲——下长吉组团发展。

- 规划策略

（一）双心多极
     完善老城中心，积极引导部分职能向外疏解，推动传统商业服务职能提升；并以环境整治，补配设施为重点，适当增加绿地和开放空间，提升老城品质。加快培育水南新城中心，植入多元城市功能，构建新兴的现代服务业平台，提升建宁县城的魅力和服务区域的能力。突破城市用地分隔局限， 统筹城市空间要素，伸展城市空间框架，构筑分工合理、功能互补的紧凑组团式城市。

（二）产城联动
    抓住建宁省级经济开发区获批机遇，以及工业用地相对充裕和交通区位优势，依托铙山纸业等龙头企业和山区资源特色，加快培育产业集群，打造濉溪镇发展的引擎和动力。 加强城区各功能组团与塔下、斗埕等工业组团的交通联系，构建工业区和生活区相辅相成，双向互补，沿濉溪轴线发展的开放型空间体系。
   （三）精明增长
    注重城市现状结构和山水环境，强调组团发展，鼓励土地混合利用和慢行交通体系建设，构建低碳型城市空间体系，促进土地集约利用和空间质量优化提升。
   （四）城景交融
    强化濉溪镇城镇建设和自然山水的对话、互动和提升，以生态山水城为基础，重点强化公共服务中的文体设施建设，加大城市文化广场、滨江走廊、公园的建设投入，通过绿廊、绿道、城市开敞空间、对景等空间手法的运用，做到城景交融，协调呼应，打造生态山水城.

- 总体布局

基于濉溪镇区的地形地貌特征和建设用地现状情况，以及规划城市服务职能沿濉溪集聚，产业职能往建宁经济开发区集聚的趋势， 整合空间资源，强化分区集中建设，形成“ 一带，两区，一组团 ” 的空间结构，各功能区、城市组团之间以河流、山体或绿化隔离间隔，使每个组团具有良好的近山和亲水性，促进人与自然的交融。

1、“一带”：是指联系各功能组团的沿濉溪发展带。一方面要强化休闲服务功能，完善设施建设，提高服务品质，建成富有魅力和活力的城市滨水景观休闲轴；另一方面，应围绕该轴线两侧组织城市中心生活区，聚集城区的中心服务功能，建成引导建宁产城融合、城市有序拓展的城市功能轴.

2、“两区”：是指主城区和工业园区；
    主城区经过近年的发展，已经由濉溪老城区拓展至濉溪以北的黄舟坊、濉溪以南的水南。规划应积极引导综合服务功能向水南和黄舟坊东南部转移，强化濉溪老城、黄舟坊和水南之间的跨河交通联系，实现三个功能片区之间的有机分工，集聚城市核心服务功能，打造现代化生态宜居城市功能区。工业园区包括斗埕园区、 锄架井园区、曲滩园区和位于濉溪以东的生活配套区，强化各园区间的功能互动，建成闽赣边界重要的工业基地。

3、“一组团”：是指与主城区紧密联系的高沙洲—下长吉组团。

- 分区功能布局指引

1、主城区

是推进建宁空间结构优化、增强综合承载力、提升环境品质、突出城市特色的重点支撑空间，由濉溪老城、黄舟坊和水南三个片区组成。

濉溪老城应以功能疏解和优化提升为重点，在继续完善城市传统商业服务和教育文化服务职能的同时，通过适当的搬迁改造，疏解行政和商务服务功能，优化老城功能布局，引导合理发展；黄舟坊应以建宁县新行政中心为核心，以滨水区域建设为重点，严格控制违章建设，完善公共设施配给，打造生态宜居的综合性功能区；水南以闽江源路和荷花路为主轴，强力打造闽江源商务中心，以商务、商贸、物流等相关产业为重点，并强化行政、文化、体育、医疗等公共服务职能建设，成为县城最为重要的城市综合服务功能区。

2、工业园区

优先推动斗埕园区、 锄架井园区建设，适时发展曲滩园区，完善设施配套，以资源加工和新兴产业为主，促进产业的扩容升级。同时，应注重组团内部用地挖潜，提升工业用地绩效。

3、高沙洲——下长吉组团

位于濉溪上游，依托良好的生态环境，重点培育休闲服务和高端居住职能。高沙洲空间相对独立， 依托优美的山、水、洲、半岛环境和眺望文体中心、视野空间开敞的优势，重点发展休闲服务基地；下长吉依托良好的用地条件和濉溪上游的滨水环境优势，布置高端居住用地。

## 第三节    用地布局规划

- 居住用地规划

规划居住用地面积291.10公顷， 占城市建设总用地的比例为27.72%，人均居住用地面积33.08平方米。共规划11个居住社区，居住形态以多层和小高层为主。

濉溪镇区社区一览表

| 社区 | 居住用地面积（公顷） | 规划控制人口（万人） | 人均居住面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 斗埕 | 28.70 | 0.80 | 22.96 |
| 黄舟坊 | 36.00 | 1.05 | 34.29 |
| 东山 | 10.00 | 0.55 | 18.18 |
| 闽江源北 | 36.80 | 0.90 | 41.00 |
| 闽江源南 | 33.00 | 1.20 | 27.50 |
| 水南西 | 33.00 | 0.80 | 41.25 |
| 水南东 | 23.30 | 0.90 | 25.89 |
| 新生 | 21.80 | 0.75 | 29.07 |
| 复兴 | 17.80 | 0.60 | 29.67 |
| 高沙洲 | 14.80 | 0.35 | 42.29 |
| 下长吉 | 35.90 | 1.00 | 35.9 |
| 总计 | 291.10 | 8.80 | 33.08 |

2、保障性住房发展

（1）在各片区建设一定数量的保障性住房，解决中低收入者居住问题。

（2）保障性住房布局原则上应分散布置，与其他商品房尽可能混合，避免社会阶层空间分异。

（3）保障性住房宜靠近就业区布置，在工业区、就业岗位集中的中心区附近或者公交直达地区布置，减少通勤成本。

- 公共管理与公共服务设施用地

公共管理与公共服务设施用地， 主要包含行政办公用地、 文化设施用地、 教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文物古迹用地、外事用地和宗教用地。规划公共设施用地达到80.02公顷，占城市建设用地总量的7.62％，人均公共设施用地9.09方米。

1、行政办公用地

东山大道北侧县级行政中心已投入使用，引导老城区用地不足的行政单元，向东山行政中心或水南搬迁疏解。规划行政办公用地20.94公顷，占城市建设总用地的比例为1.97%，人均用地面积2.38平方米/人。

4、文化设施用地

规划在水南体育中心东北侧结合万星影城用地 新建一处文化中心，包含 图书馆、 展览馆、科技馆等；保留县宣传文化中心，将中心内现有的图书馆与 文化馆整合为达标的图书馆 。规划文化设施用地11.57公顷，占城市建设总用地的比例为1.09%，人均用地面积1.31平方米。

5、体育用地规划

完善县体育中心 设施建设。保障各街区体育活动场地，推进街区级体育活动设施建设。街区级体育设施宜布置在街区中心的位置，便于居民就近活动。规划体育设施用地 7.02 公顷，占城市建设总用地的比例为0.67%，人均用地面积0.80平方米/人。

6、教育科研用地规划

中学：共设置5所 。其中 建宁三中改为建宁职业中学；建宁三中生源调整至智华中学，与智华中学初中部合并为智华初级中学； 保留建宁一中高中部； 将 建宁一中初中部从建宁一中分离，搬迁至西门；在闽赣物流园北侧新建中学 1  所，在下长吉新建九年制一贯制学校 1所。

小学：共设置5 所 。保留实验小学、城关小学，并按照生均用地标准留足用各 地。将现一中初中部恢复为小学。在斗埕、闽江源路东侧各 1新建小学

特殊学校：改善扩建现有特殊学校，提高学校教育水平，盲聋儿童入学率达到 99%以上。

规划教育科研设计用地31.62公顷，占城市建设总用地的比例为3.01%，人均用地面积3.59平方米/人，其中中小学教育用地14.86公顷，人均用地面积达到1.69平方米。

7、 医疗卫生用地

适当扩大 县医院 规模 ，将县中医院扩容改造为综合 医院。 同时， 结合城 市改造建设 ，对县妇幼保健院、县疾病预防控制中心按照相关标准进行完善。规划医疗卫生设施用地 6.56 公顷，占城市建设总用地的比例0.62%，人均用地面积0.75平方米/人。

8、社会福利用地

完善现有福利院设施。远期在高沙洲规划新建福利院一所。

规划社会福利设施用地 1.05 公顷，占城市建设总用地的比例0.10%，人均用地面积0.12平方米。

9、文物古迹用地

规划在现有的用地基础上，结合公园、博物馆等的修建，适度扩大保护范围。

- 商业服务业设施用地布局

县级商业中心两处：老城商业中心作为建宁传统的区域商业、生活服务中心的城市职能，应着力提高商业设施建设水平，优化商业业态和购物环境。

闽江源商业商务中心沿荷花东路、闽江源路两侧布置重要的商业商务设施，应着力发展新兴商业业态，注重高端商业商务功能，满足现代化服务发展的需要。

根据濉溪城镇的特点设置两处专业的服务中心。一是在交通可达性和用地条件较好的闽江源路设置市场用地，充分发挥建宁县省际边贸城市的作用；二是旅游度假服务中心。依托高沙洲组团建设，依托临溪的环境优势，进行高水平的建设，配套建设满足各层次不同需求的旅游服务设施。

街区级商业金融业用地按照街区规模和布局特点，布置在其靠中心的位置，为该组团居民提供日常购物服务。

规划商业金融业用地110.28公顷，占城市建设总用地的比例为10.50%，人均用地面积12.53平方米/人。

- 工业用地

规划工业用地向建宁经济技术开发区集中，禁止布置零散的工业、仓储用地。中心城区规划工业用地面积203.93 公顷。工业用地占城市建设总用地的比例为19.42%，人均工业用地23.17平方米。

- 仓储用地规划

规划要求仓储用地适度集中，向集中化、产业化发展，积极发展集运输、存储、配送、装卸、物流信息管理于一体的现代物流、仓储业。并引导仓储用地往临近建泰高速公路连接线的曲滩布设。规划仓储用地面积 8.98 公顷。仓储用地占城市建设总用地的比例为0.86%，人均仓储用地1.02平方米。

## 第四节  道路交通规划

- 交通发展目标和策略

1、总体目标

建立支撑中心城区空间结构调整、引导城市机动化发展、充分衔接多层次交通需求、体现建宁山水城特色的绿色交通系统。

2、交通发展策略

（1）加强区域交通基础设施的衔接与合作，特别是与对外高速公路的对接，确立以建设高效便捷的对外交通联系推动城市快速发展的交通策略。

（2）优化镇区交通结构，优先发展公共交通，有效引导摩托车以及非机动车交通，加强停车设施配置，创造良好的步行交通环境，建立以公共交通为主导、多种交通方式并存的城市交通发展模式。

（3）结合城市发展、构建功能合理、等级分明的道路，重点强化纵向干道建设，加强各个功能区之间的顺畅联系。并时注重交通与土地利用的互动合作，促进土地利用与交通发展的进一步融合，适时引导城市良性发展。

（4） 围绕特色的城市景观资源，规划供市民休闲活动的城市道路系统。

- 对外交通

1、铁路

规划预留浦建龙梅铁路用地。浦建龙梅为客货兼顾的快速铁路，设计时速 160公里（预留 200 公里） ，预留铁路走向从县城东侧南北向纵穿而过。

向莆铁路是以客运为主兼顾货运的快速铁路干线，设计时速 200 公里，从县城北部、城市边缘的武调村一带经过。

2、公路

由建泰高速公路、国省干线横五线、纵八线以及规划建宁至长汀高速公路构成建宁镇区对外公路交通骨架。区内道路依托闽江源路、建泰高速公路连接线、县城至武调联络线、规划铙山路、东山南路等，充分与过境高速公路、国省道、高速铁路等对外交通线实现高效对接。
    现国省干线横五线、纵八线城区段近期进行改造、拓宽，远期逐步过渡为城市道路（分别为工业路、黄舟坊路、闽江源路、荷花路等），并设置城市外环路，避免过境车辆对中心城区的干扰。

3、对外交通设施

铁路交通设施：规划浦建龙梅铁路在水南以东地势较为平整的地段修建火车站一座。

长途汽车站： 保留黄舟坊长途汽车站，适时改造提升，完善交通组织。

物流中心：依托建泰高速公路连接线与闽江源路，在闽江源路规划闽赣物流园区，为城市商贸流通与工业区生产进行配套服务。

- 道路网规划布局

1、路网整体结构

（1）构建以“一环二纵二横”主干路网为重点，层次分明、结构清晰的路网系统。

（2 ）主干道 ：作为功能片区之间的重要联系通道，承担主要用地功能片区间的中长距离交通联系。

一环：即城市外环线，北起国省干线纵八（原省道 205 ）斗埕段，南至下长吉。承担分流过境交通车流，城市货运交通流、以及工业区与各城市生活组团之间的快速联系。

两纵：分别为建泰高速公路连接线— 闽江源路和斗塔路— 黄舟坊路— 水南街— 接国省干线纵八（原省道 205 ） 。

两横：荷花路和工业路- 黄舟坊中路- 溪口街道路。

（3 ）次干道。完善、优化、补充主干路线网， 形成方格网状次干路网。

（4 ）支路。是主、次干路的分流道路，主要承担片区内部局部的交通联系和短距离交通出行。应保留合理的道路绿化、良好的街道尺度和步行空间。

2、规划道路红线及横断面

主干道：红线宽度控制在 25～40 米，横断面采用三块板形式。

次干道：红线宽度控制在 21～25 米，可采用一块板形式，但应尽量保证非机动车有固定的行驶空间。

支 路：红线宽度控制在 12～18 米，断面形式采用一块板，机非混行方式。

镇区主要道路一览表

| 道路等级 | 道路名称 | 宽度（米） | 道路断面 | 道路长度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干道 | 荷花西路 | 40 | 4+15+2+15+4 | 560 |
|  | 荷花东路 | 40 | 4+15+2+15+4 | 1050 |
|  | 闽江源路 | 40 | 4+15+2+15+4 | 5727 |
|  | 水南街 | 35 | 5+3.5+3+6+6+3+3.5+5 | 1824 |
|  | 水沙路 | 35 | 5+3.5+3+6+6+3+3.5+5 | 2182 |
|  | 黄花路 | 30 | 4+10+2+10+4 | 3871 |
|  | 黄舟坊中路 | 30 | 4+10+2+10+4 | 1799 |
|  | 斗塔路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 2128 |
|  | 工业路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 3450 |
|  | 斗埕路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 1404 |
| 次干道 | 斗园路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 1600 |
|  | 黄舟坊北路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 1580 |
|  | 黄舟坊南路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 2558 |
|  | 东山北路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 980 |
|  | 东山南路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 1100 |
|  | 荷塘南路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 885 |
|  | 荷塘北路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 730 |
|  | 沙滨路 | 25 | 2.5+9+2+9+2.5 | 1177 |
|  | 民主街 | 21 | 1.5+9+9+1.5 | 608 |
|  | 中山南路 | 21 | 1.5+9+9+1.5 | 2200 |
|  | 中山北路 | 21 | 1.5+9+9+1.5 | 1340 |
|  | 江滨西路 | 18 | 3+6+6+3 | 2200 |
|  | 江滨东路 | 18 | 3+6+6+3 | 670 |

注：本表中规划道路路名为暂定名。

3、货运交通组织

规划通过外环路组织货运交通系统，使其尽可能地与城区交通分离。

4、交叉口控制规划

建宁县道路交叉口形式按相交道路等级进行控制 ，见下表：

|  | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | A | A或B | A或C |
| 次干路 | - | B或C | B或C |
| 支路 | - | - | C或D |

注：A 为展宽式信号灯管理平面交叉口；B 平面环形交叉口；C 信号灯管理平面交叉口；D 为不设信号灯的

平面交叉口。

- 公共交通

1、公共交通发展目标

优化公交线网布局，加强场站建设，提高公共交通的吸引力和服务水平，争取至规划期末，居民公交出行比例不低于 30%，公交车保有量应达到 63～72 标台。

2、公共交通场站规划

首末站的设置应根据片区人口规模、就业分布特征，每 2  万人左右 设置小型首末站，占地应控制在 1500平方米。

- 交通设施规划

1、停车设施供应结构

停车设施分为路边停车和路外停车两大形式，规划建宁采用路外泊位 65～70%、路边30～35%的比例进行考虑。

2、社会停车场总体控制规模

建宁城区需要停车场总面积为：7.04～8.8公顷。

- 慢行交通规划

重视城市慢行交通发展，特别是步行交通及相应的景观建设，营造和谐、绿色的城市交通环境。

在水南、高沙洲等新开发地区中，建设商业中心慢行交通系统和沿溪、通山的慢行交通绿色廊道（非纯步行街） ；在青山街等建成区的主要人流密集地区，通过加强交通需求管理，适度压缩机动车出行，腾出部分空间改善慢行交通环境。

结合建宁山水人文特色，重点打造连接反围剿纪念园、百口荷塘、东山公园、闽江源商务中心、火车站站前区的红色山水慢行线，以及沿江休闲慢行线。

## 第五节  市政设施规划

- 给水工程规划

- 需水量预测与供水目标

远期规划区最高日需水量为4.24万m3/d，远期镇区供水普及率达到100%。

- 水源选择与水厂规划

王坪栋水库、坑井水库及濉溪将继续作为濉溪镇区现状水厂的水源，濉溪可作为工业企业自备水厂水源；杨林溪、开山溪及黄坊溪水量水质均有保证，可作为今后城市发展的水源。地下水可作为独立工业厂矿生活、生产用水水源，不宜作为城市集中供水水源。

规划扩建现状水厂至3.5万m3/d的供水规模。在规划区北面建泰高速公路与黄坊溪交叉口西北侧新建一座水厂，规模为1.2万m3/d，占地2.5hm2。保留铙山纸业1.0万m3/d自备水厂。

- 饮用水水源保护

取水点周围半径100m的水域内严禁捕捞、停靠船只，游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围和严禁事项的告示牌。

取水点上游1000m和下游100m的水域范围不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有害化学物品仓库、堆栈或装御垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得使用工业废水和生活污水灌溉及施用持久性或剧毒的农药，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

- 供水管网规划

供水管网按远期规模规划，以环状布置为主，枝状为辅，将干管尽可能布置在用水量集中的道路上，原则上敷设在道路东、北侧的人行道下。给水管道上布置室外消火栓，消火栓尽量布置在道路交叉口附近，其间距不大于120m，保护半径不大于150m。

- 排水工程规划

- 规划目标与排水体制

规划远期镇区范围内污水处理率达到85%，老城区近期可继续采用截流式合流制，加快截污干管的建设，加大污水收集的力度；远期应通过改造和完善，逐步过渡到分流制。

- 排放标准

污水厂的尾水排放应达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》中一级B排放标准。生活污水与工业废水排入市政污水管道，其水质满足《污水排放城市下水道水质标准》（GJ3082）的要求。

- 雨水工程

雨水排放标准采用设计暴雨重现期遭遇内河设计涝水位时地块不受涝。暴雨强度公式采用由福建省城乡规划设计研究院编制的（《给排水设计手册》2004年2月第二版新补充的公式）三明市暴雨强度公式：

t-设计降雨历时，t=t1+mt2；Te -设计重现期，取10年，重要地区可取20～30年；t1-地面集水时间，t1取10min；t2-管渠内雨水流行时间；m-折减系数，暗管m=2，明渠m=1.2；综合径流系数取0.65。。

- 污水量测算

规划预测远期镇区的平均日污水总量为2.6万m3/d。

- 污水处理厂

濉溪镇区污水由现状污水厂统一处理达标后排放，位于濉溪镇斗埕村曲滩，规模2.7万m3/d，占地4.6hm2。远景可根据实际情况扩大规模。

- 污水管网

污水管道尽量沿道路敷设，沿河道溪流布置污水主干管，争取少设或不设污水泵站。污水主干管布置以濉溪两岸已建污水主干管为基础，完善濉溪两岸未建的污水主干管，并将主干管向上游延伸至高沙洲片区。

- 防洪排涝规划

1、城市规划区范围内防洪标准按20年一遇标准设防。

2、应加快建设防洪堤，根据实际情况部分堤段可采用路堤结合，并加强已建防洪堤的维护，对河段进行清障，保障河道的泄洪能力。除工程措施外，还可通过加强流域综合治理、防止水土流失和水文情报预报等非工程措施来减轻洪水灾害。

3、城区排涝标准采用10年一遇。

4、遵循高水高排、低水低排、外水外排的原则，做到“挡、蓄、排”相结合，减少已建成区低洼地带的排水量，减轻抽排压力。在新区建设过程中应将场地填高到设计高程之上，使场地的排水能够重力自排，彻底解决内涝隐患。

- 电力工程规划

- 用电负荷预测

远期镇区预测电力负荷约为151.0 MW，因此远期综合负荷密度为143.69 KW/hm2。远期人均综合用电量为9500 KWh/人•年。

- 高压电网规划

（1）220kV电网

规划新设一座220kV变电站（建宁变，一期容量1×180MVA，终期规模3×180MVA，位于濉溪镇区西北部）。仍保留现状泰宁新胜变为濉溪镇提供第二电源。

（2）110kV电网

至远期濉溪镇区将有5座110kV变电站为其服务。变电站站址选择应选在便于进出线的布置，交通方便，并尽量靠近负荷中心，同时满足防洪、抗震要求。

- 中压供电网络规划

濉溪镇区内新架设的10KV及以下线路均采用电缆埋地敷设方式，现有架空线逐步电缆化。

10KV配电网采用变电站向10KV开闭所（开关站）配电再由10KV开闭所向各终端变配电所配电的方式。

- 高压走廊及市政电缆管道

220KV及以下高压线路尽量避开城镇发展方向敷设，35KV及以上高压线路应规划专用通道，采用架空敷设，并应加以保护；10KV及以下线路尽量电缆敷设，周边区域可架空。

220KV单双回线路走廊按40米控制，110KV单双线路走廊按25米控制，35KV单双线路走廊按20米控制。

规划新建的110kV及以上高压架空电力线路采用大容量、紧凑型、同塔双（多）回路的输（配）电线路，不应穿越县城中心地区或重要风景旅游区。

架空电力线路的路径应根据城镇地形、地貌特点和城镇道路网规划，沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直；减少同道路、河流、铁路等的交叉，避免跨越建筑物。

高压电力架空线禁止从学校跨越。

市政道路上均需敷设市政电缆通道，电力沿道路东侧或北侧人行道或绿化带下敷设，40米主干道采用双侧敷设。

- 通信工程规划

- 推进通信基础设施共建共享，实现通信基础设施建设室内集约化、室外景观化、覆盖无缝化的目标

- 电信工程

（1) 濉溪镇区远期固定电话业务量为5.0万线。

（2）濉溪镇区远期宽带数据用户数为1.76万户

（3）规划不再新增电信局，只需在原局址上进行扩容，即可满足濉溪镇的固话及数据业务需求

- 移动业务

（1）濉溪镇区远期移动通信用户数为7.04万部。

（2）移动基站服务半径按500～1000米规划，所需建筑面积按40～60平方米控制。

（3）基站应避免设在雷击区，严禁将基站设置在矿山开采区和易受洪水淹灌的地方。

- 有线电视

（1）濉溪镇区远期有线电视用户为3.02万户。

（2）保留位于镇区的有线电视中心，新建有线电视分中心采用附设形式，每座需预留建筑面积为100～150平方米。

- 邮政

保留现状邮政局、所，在镇区新增5座邮政支局。新增邮政支局可单独建设，需预留用地300平方米；若按附建形式建设，需附建在临街建筑首层，每座预留建筑面积200—300平方米。

- 通信综合管道

通信管道共建共享，新建设通信管道均采用通信综合管道，以节约地下管廊。通信综合管道沿道路西、南侧人行道或绿化带下敷设，40米及以上主干道双侧布置。

- 燃气工程规划

1、LNG作为管道气气源，也是城市的主气源，瓶装气气源采用LPG。管道气由LNG气化站供应，在天然气管网无法到达的地区，仍然采用LPG瓶装供应。

2、远期镇区燃气LNG用气量为1426.62万Nm3/年，LPG用气量为1947.18t/年。

3、LNG气化站选址在闽江源路与工业路交叉口东南侧建设，占地1hm2，规模4.5万Nm3/d。

4、输配系统压力级制采用中压（B）一级制，干管的布置和管径按远期天然气负荷设计。

5、城市现有液化石油气储配站基本能满足城区灌瓶供气要求，并可根据全县用气量实际情况，适当扩大规模以满足远期全县灌瓶需求。

6、取消不规范的瓶装供应点，在水南、濉溪、斗埕分别设置1座符合要求的瓶装供应站，由建宁县美宁燃气有限公司提供灌瓶服务。

7、建设汽车加气站一座，与LNG气化站合建，日供气规模为6000Nm3，占地为2000m2。

## 第六节  环卫工程规划

- 规划原则及目标

1、以规划为指导，从解决各类垃圾问题和当地情况出发，合理布局环卫设施，各类环卫设施的设置均能切实满足城市发展的整体需求；

2、充分利用现有的环卫设施，合理利用、改造，在新建地区按标准规划建设，做到近、远期结合；

3、注重环卫工作在收集、转运、处理、回收利用等各环节的合理配套，达到垃圾减量化、无害化、资源化。

- 垃圾量预测

生活垃圾按每人每天1.0千克计算，则城区远期垃圾产量为88吨/日。

- 垃圾收集

（1）生活垃圾施行袋装化。为有效减少垃圾产量，可对商业垃圾、企业生活垃圾和大部分事业单位生活垃圾的收集和清运实行计量收费制度。生活垃圾经转运站或用压缩式垃圾车直接运往垃圾填埋场。

（2）对医院产生的医疗垃圾、病畜禽尸体以及某些单位的生活垃圾等特种垃圾的收集、运输和处理须在县环卫部门统一管理下，由专业机构集中收集处理。特种垃圾由产生的单位。自己焚烧处理，灰渣送往垃圾填埋场填埋。

（3）工业企业中含重金属污染、有毒、含放射性的工业垃圾不得进入垃圾填埋场，应由环卫部门统一管理，要有专门部门集中收集处理。

（4）建筑垃圾的收集、运输和处理应由环卫部门统一管理和规划，负责选择、指定和管理倾倒地点，并收取处置费。

3、垃圾处理方式

运往斗埕韩家园垃圾填埋场进行卫生填埋处理。韩家园垃圾填埋场库容56万立方米，设计规模日处理生活垃圾130吨。

4、垃圾转运站

生活垃圾转运站宜靠近服务区域中心或生活垃圾产量多且交通运输方便的地方，不宜设在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中地区。规划共设置6处垃圾转运站。

5、公共厕所规划

公共厕所应根据不同用地性质进行设置，居住用地每500－800米设置一座，公共设施用地每300－500米设置一座，工业、仓储用地每800－1000米设置一座。商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近应设置公共厕所。

## 第七节  绿地系统规划

- 规划目标

科学合理地规划各类绿地，营造好绿色环境，充分发挥建宁山水自然特色和历史人文特色，形成个人与自然和谐相处、城市建设与绿化相协调发展的山水宜居城市。

规划期末形成绿量适中、分布合理、功能齐全、特色突出的县城绿化体系。到远期绿化覆盖率达到40%，绿地率达到35%。

- 绿地系统

构建“水连润城，山环彩织；城嵌绿中，绿镶城中”的城市绿网体系，形成“一环一带多廊多点”生态绿地系统的主体骨架。

一环：指环城区周边一重山一面坡生态绿地的保护和养育，包括自然山体、生态林地、农田共同形成绿色屏障。

一带：即濉溪沿线绿化带，规划两岸控制10-30米的带状绿地。

多廊：结合城内主要溪流、规划主干道布置多条带状绿地，其中容泗河两侧控制不小于30米的绿化带；闽江源路两侧控制不小于15米的绿化带。

多点：即城区多个综合性公园，包括东山公园、百口荷塘、桥头公园、斗埕公园。

## 第八节  景观风貌规划

- 规划策略

（1）建立完善的风貌要素体系

整合城市中心、城市广场、城市干道、山水背景以及景观节点、廊道等要素，形成体系化的城市风貌要素系统，支持城市人文风貌特色形成。

（2）山—水—城共融的风貌结构

在妥善保护山水自然环境的前提下，加强山体背景的花化彩化美化、濉溪滨水休闲带及其它水系的保护改造，东山、百口荷塘等重要城市节点利用，强化山水视廊控制，使山水环境更好地融入城市生活。

（3）紧密结合市民活动，赋予更多人文内涵

各环境景观要素作为市民活动的载体，提供休闲、旅游、交往、文娱、商业等方面的功能，并结合历史传统和社会文化挖掘其文化价值所在，形成富有人文内涵和实际使用功效的城市风貌特征。。

- 景观结构

规划建立以城区整体环境优化为基础的，以“一带、两轴、三廊、多点”为重点的总体景观结构。

一带：濉溪休闲风情带。将濉溪沿线分段赋予不同的功能，塑造各种类型的亲水设施与空间，并与此结合可增加部分滨河的商业零售、文体休闲等公共服务区域。

两轴三廊：以道路或控制绿化带为依托，通山观水，形成联结山水空间和多个城区景观节点的景观廊道。其中，两轴分别是联系东山行政中心、闽江源商务中心、浦建龙梅火车站的行政商务功能轴和联系反围剿纪念馆、建宁革命烈士陵园、百口荷塘、水南文体中心、高沙洲的休闲生活风情轴。

三廊分别是联系民主街、东门、东山公园的商业文化廊：依托荷花路，联系水南文体中心、闽江源商务中心的文体商务廊；联系高沙洲、浦建龙梅火车站的生态休闲视廊。

多点：指分布于城区建设用地内的各类公园绿地、城市中心节点、门户节点等。

- 重点景观区域规划指引

（1）山体：保持山体景观生态系统的稳定，对已经开挖破坏的山体应通过绿化或其它手段进行修补。近景山体是位于城中的绿楔，应实施“一山一树、特色山体”的策略，对城中各山体分别栽种骨干植物，凸显山体景观特色；背景山体应着力“改造林相、建设彩林”，发挥建宁四季分明的特色优势，有计划地对进行林相改造，形成四季变幻的生态绿地景观。

（2）濉溪：充分发挥濉溪多弯多曲的特点，分段组织功能，加强水岸景观设计。

其中工业区沿线为生态景观堤岸；黄舟坊沿线（至南门）为景观漫步堤岸；水南沿线为休闲运动堤岸；高沙洲沿线为休闲景观岸线。

（3）多点：结合城区的主要入口，在高速公路连接线沿线、浦建龙梅火车站场前区、城市南入口、城市北入口等四处城市门户区域，大力推动花化彩化美化，打造4处门户标志景观。

## 第九节  历史文化遗产保护

- 保护原则

坚持保护历史真实载体的原则、保护历史环境的原则、合理利用、永续利用的原则，既对保护文物有利，又方便群众生产、生活的原则，使历史文化环境保护与城市社会经济协调发展。

- 保护框架及内容

针对濉溪城区历史文化遗产分布特点，其历史文化遗产的保护框架为：“一带多点”。

“一带”：即古城墙保护带，包括朝阳门、迎薰门、建宁城墙遗址等，应强化城墙遗址的保护，恢复建宁老城的历史意象；严格控制濉溪沿线建筑高度和形式，以多层建筑为主，保证观景界面的连续性；加强濉溪环境整治，不得随意裁弯取直、乱挖河床；保护老城区周边的山水格局，老城区可眺望到的山体，要求以山脊分水线为界，面向城区一侧的山体不得开山取石，不允许进行成片的开发建设活动，并严格控制东山和龙宝山等周边山体的视线通廊。

“多点”：针对散布于县城内的文保单位和文保点、历史建筑等，如水南的吴刚墓、水南古井、吴家古井和吴氏宗祠等。

文物保护单位实行“保护范围”和“建设控制地带”两级管理。保护范围指对已经公布或待定的各种文物保护单位本身及其组成部分的四至界线以内的范围，该范围内不能随意改变现状，不得施行日常维护以外的任何拆除、改造、新建工程以及其他有损环境的项目。建设控制地带指为了保护文物本身的完整和安全所必须控制的周围地段，即在文物保护单位的范围以外划定的一道保护范围，用以控制文物古迹周围的环境，避免建设活动对文物保护单位造成干扰。在该范围内要控制新建建筑的高度、体量、形式、色彩等要素。

尚未核定公布为文物保护单位的文物点，修缮、保养、迁移时必须遵守不改变文物原状的原则，保护建筑物及其附属文物的安全，不得损毁、改建、添建或者拆除不可移动文物。

历史建筑是指具有一定历史、科学和艺术价值的，反映城市历史风貌和地方特色的建（构）筑物。建议对濉溪镇区规划范围内的传统建构筑物进行全面普查，将现状保存较好、有特色的构筑物纳入保护范围之内，拟定历史建筑保护名单，经征求有关专家和人民政府的意见后，报县人民政府批准公布，使之成为历史文化资源保护的重要组成部分。经政府公布保护的历史建筑，必须依据建设部颁布的《城市紫线管理办法》，划定紫线保护范围，实行挂牌保护。

## 第十节  综合防灾规划

- 消防规划

1、规划原则与指导思想

本着以“预防为主、防消结合、远近结合”的方针，公共消防设施建设与城市建设同步发展，构成完整的城市保障系统，提高火灾抵御能力。

2、城区消防安全规定

规划将生产、储存易燃易爆化学危险品的工厂、仓库等布置在远离城区和居住区的独立安全地区。对位于老城区、且严重影响消防安全的企业，采取限期迁移或改变生产、使用性质等措施。

规划液化石油气供用站的瓶库、加油站和煤气站，输送甲、乙两类液体可燃气体的管道，与周围建筑物、道路等防火间距要符合《建筑设计防火规范》、《小型石油库及汽车加油站设计规范》、《城镇燃气设计规范》等相关规范的规定。

规划在老城区结合旧城改造，拆除破旧房屋，建造一、二级耐火等级的建筑。

3、城区消防规划

（1）消防站布局

消防站布局以接到报警5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则，共设3个消防站。一是闽江源路消防站暨消防指挥中心，二是在高沙洲组团新建消防站一座，三是在斗埕建设一处服务斗埕工业园区的消防站。消防站占地面积共2.4公顷。

（2）消防供水

消防供水主要以城市自来水为水源，要求给水管网实现环网供水，保证足够水量、水压，道路建设中严格按照120米以内间距布置消火栓。要创造条件利用企业的自备水源，可利用公园水面、喷泉水池等作为消防水源。

（3）消防通信

建设消防通讯指挥中心，完善消防指挥功能，建设消防有线通讯、无线通讯系统，并视情况在各消防责任区选择视野好的高层建筑增设消防监控设施，建立消防监控系统。

（4）消防车通道

城市道路应满足消防通道的要求，特别是针对农贸市场、大型商场和商业街区的建设；旧城区尽快解决建筑过于密集、乱搭乱建问题，消除障碍，保证消防通道畅通。

（5）消防设备

为加强城市消防救灾的综合能力，应配置较先进的消防设备和消防人员防护设备，增加消防车数量、种类，并考虑根据企业的种类，配置特殊消防车辆。

- 人防工程规划

1、规划指标

（1）人防面积指标：根据国家人防办有关规定，人均人防面积1.5平方米，规划城区人防工程建筑面积3.96万平方米。

（2）指挥通信工程：重点修建好位于荷花东路的人防地面指挥中心。

（3）人员掩蔽工程：规划建设3.96万平方米掩蔽工程。

（4）生命救护工程：规划在中医院、疾控中心建设地下救护工程设施。

2、人防设施规划

（1）人防工程由按照《人民防空条例》的规定加强建设。

（2）人民防空工程建设纳入城市建设总体规划，做到统一规划，同步建设。建设位于荷花东路的人防地面指挥中心。

（3）城市重点地区必须按照规划要求建设人防工程，在人流集散的车站、大型商场、影剧院、旅馆、体育馆、医院、学校、重要机关等处，应建设一定规模的平战结合的掩蔽工事。

（4）车站、桥梁、铁路、对外公路及重要生命线工程要作为重点防护目标，要设专门的工程抢修系统。

（5）新建民用建筑应按照相关标准修建防空地下室。

（6）应修建防空地下室的新建民用建筑项目，一律由建设单位负责，其工程面积不得占用地上建筑面积指标，所需的资金应纳入建设项目的基本投资计划；规划建设部门应将修建防空地下室作为选址意见书和规划要求内容之一。

（7）市政公用基础设施和房屋建筑等工程的规划和建设，要兼顾人民防空的要求。

（8）人民防空主管部门要参与城市地下防护空间的规划、论证、审批、质量监督和竣工验收。

- 抗震规划

1、抗震等级

一般建筑物按六度设防，城市生命线工程提高一度设防。

2、具体措施

（1）所有新建工程必须严格依照《建筑抗震设计规范》进行设计、施工。

（2）完善现有避难场所的相关基础设施建设，达到相关的技术标准要求。

（3）有计划对现有重要建筑工程进行抗震加固。

（4）新区建设及旧城改造中应增加公园、广场等空旷地的规划与建设，作为疏散场地。

（5）合理布局城区内部向城区外围疏散的通道。

（6）防止震后次生灾害的发生。。

- 地质灾害防治规划

- 地质灾害防治按预防为主、避让和治理相结合的原则进行防治。

- 地质灾害防治措施

- 加强领导、明确责任、健全机构、强化监督管理。

- 建立健全地质灾害防治规章制度建设。

- 加强宣传培训，增强全民防灾意识和能力。

- 依靠科技进步，提高地质灾害防治水平。

- 建立稳定的投入保障机制，尽快编制《建宁县濉溪镇地质灾害防治规划》并确保其实施。

## 第十一节  “四线”规划管制

- 绿线规划管制

城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线。规划确定城市绿线包括：风景林地的范围、公共绿地、防护绿地、园林生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地。各类绿线控制范围与园林绿地系统规划一致。城市绿线范围内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。除规划允许的道路、基础设施、旅游游憩设施等建设活动外，绿线内不得进行与绿化无关的建设活动。城市绿线内用地须依据《城市绿线管理办法》进行管理。

- 蓝线规划管制

城市蓝线是指规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。规划确定城市蓝线包括睢溪河及其支流溪等城区水体。 睢溪宽度不小于200米的范围；其余宽度不小于10米。城市蓝线范围内，严禁违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动，擅自填埋、占用城市蓝线内水域，影响水系安全的爆破、采石、取土，擅自建设各类排污设施，以及其它对城市水系保护构成破坏的活动。

- 黄线规划管制

城市黄线是指城市重大基础设施及其用地控制范围，包括道路交通基础设施和市政基础设施。

濉溪交通基础设施黄线范围包括：公共汽车首末站、长途客运站、公共停车场等城市公共交通设施。市政基础设施黄线控制包括：水厂和水处理工程设施等供水设施；污水处理设施；垃圾转运站、卫生填埋场等环境卫生设施；城市气源和燃气储配站等城市供燃气设施；区域变电站、高压线走廊等供电设施；邮政局、电信局、广播电台等通信设施；消防指挥调度中心、消防站等消防设施。

黄线范围内的建设活动应符合《城市黄线管理办法》有关规定，土地的使用用途不得随。

- 紫线规划管制

城市紫线是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

本次城市规划区范围内没有历史文化街区。

- 土地使用强度管制

1、低强度区

低强度区主要包括高沙洲特色居住组团，以及工业仓储区，地块容积率为0.7-1.5。

2、高强度区

高强度区主要指闽江源中心，以及下长吉和黄舟坊组团中心。以高层建筑形式为主，地块容积率为2.4以上。

3、中等强度区

除低强度区、高强度区以外的地区均为中等强度区。以多层、小高层的建筑形式为主，地块容积率为1.5-2.4。

# 分期建设规划

## 第一节   近期建设规划

- 近期建设规模

至2020年，人口5.6万人；城市建设用地规模控制在705.38公顷以内，人均城市建设用地控制在125.96平方米以内。详见附表：近期（2020年）规划建设用地平衡表。

- 近期建设重点

（1）继续推动水南片区建设，树立良好的城市形象。完成荷花东路—荷花南路沿线的行政中心、商会大厦、亿兴大厦、省际商贸物流城、文化馆等建设，重点打造濉溪景观带，推进旧城区更新和城中村的改造，在疏解濉城老城区人口的基础上，改善老城区人居环境，优化提升城市综合服务功能。到2020年，主城区水南片开发建设基本完成。

（2）加快推进经济开发区斗埕片、锄架井片建设，产业总量做大的基础上，全力推进产业升级，推动第二产业平稳较快发展，第三产业加速发展，实现城市经济实力。

（3）适时开发高沙洲，发挥生态景观优势，建成城市重要的休闲度假功能区。

（4）完善中心城区道路交通网络，以斗塔路、黄舟坊路、闽江源路南延伸段为重点，加强城市各功能片区之间，特别是产城之间的交通联系。加快发展城市公共交通，支撑城市新框架的拉大和形成。

## 第三节   远景发展展望

- 远景规划

1、远景规划的基本思路

（1）东跨：适时引导城市跨越浦建龙梅铁路发展，以休闲建设和居住为主要功能，建成建宁城区新兴的休闲宜居功能组团。

（2）南进：完善下长吉组团建设，并适当扩大发展规模。

（3）北拓：引导经济开发区向北向东拓展，进一步彰显产业载体作用。

2、城市远景规划构想

（1）新的发展平台。工业、经贸、物流、旅游全面发展，省际重要商贸城市和生态旅游城市的地位巩固。县域交通联系通畅、城乡交通联系紧密，城乡共荣的局面得以实现，在建宁县域乃至三明市域经济发展中发挥重要的作用。

（2）发展方向。在形成区域性的公路、铁路、高速公路区域一体的交通网后，凭借自身良好的区位条件和经济实力，成为服务周边地区发展的对外开放窗口，乃至更广阔区域的人流、物流、信息流集散中心。 产业方面将继续推动技术创新和产业升级，加快推动经济结构调整，转变经济发展方式。生物、环保、观光、休闲、养生等新兴产业将在建宁得到的发展，生态资源以及环境优势将进一步发挥。

# 规划实施与管理

- 加强镇区建设的综合管理，规划管理部门应会同其它主管部门制定出一套科学严谨的城市建设的管理规定，以保证镇区规划的实施。

- 本规划批准后，应在城市总体规划的引导下，编制下一层次的详细规划，保证镇区规划的落实与实施。

- 切实落实公众参与原则，推进公众参与的法制化与制度化，让公众通过法定程序和有效渠道参与规划实施的决策和监督。

- 加强对城市规划的宣传，提高全社会对城市规划及实施重要性认识，增强规划意识，提高维护和执行规划的自觉性，共同推进规划的实施。

# 附则

- 本规划成果由规划文本、规划图纸、附件三部分组成。

- 本规划自批准之日起具有法律效力。

- 本规划解释权归濉溪镇人民政府。

### 附表1：近期（2020年）镇区规划建设用地平衡表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地面积（公顷） | 占比（％） | 人均面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 |  | 197.81 | 28.04 | 35.32 |
| 2 | A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 71.55 | 10.14 | 12.78 |
|  |  | 其中 | 行政办公用地 | 20.94 | 2.97 | 3.74 |
|  |  |  | 文化设施用地 | 11.57 | 1.64 | 2.07 |
|  |  |  | 教育科研用地 | 23.15 | 3.28 | 4.13 |
|  |  |  | 体育用地 | 7.02 | 1.00 | 1.25 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 6.56 | 0.93 | 1.17 |
|  |  |  | 社会福利用地 | 1.05 | 0.15 | 0.19 |
|  |  |  | 文物古迹用地 | 1.26 | 0.18 | 0.23 |
| 3 | B |  | 商业服务业设施用地 | 93.38 | 13.24 | 16.68 |
| 4 | M | 工业用地 |  | 125.95 | 17.86 | 22.49 |
| 5 | W | 物流仓储用地 |  | 2.40 | 0.34 | 0.43 |
| 6 | S | 道路与交通设施用地 |  | 101.20 | 14.35 | 18.07 |
|  |  | 其中 | 城市道路用地 | 94.97 | 13.46 | 16.96 |
|  |  |  | 交通站场用地 | 6.48 | 0.92 | 1.16 |
| 7 | U | 公用设施用地 |  | 19.68 | 2.79 | 3.51 |
| 8 | G | 绿地与广场用地 |  | 93.41 | 13.24 | 16.68 |
|  |  | 其中 | 公园绿地 | 81.98 | 11.62 | 14.64 |
|  |  |  | 防护绿地 | 11.43 | 1.62 | 2.04 |
| 21 |  | 总用地 |  | 705.38 | 100.00 | 125.96 |

### 附表3：远期（2030年）镇区规划建设用地平衡表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地面积（公顷） | 占比（％） | 人均面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 |  | 291.10 | 27.72 | 33.08 |
| 2 | A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 80.02 | 7.62 | 9.09 |
|  |  | 其中 | 行政办公用地 | 20.94 | 1.99 | 2.38 |
|  |  |  | 文化设施用地 | 11.57 | 1.10 | 1.31 |
|  |  |  | 教育科研用地 | 31.62 | 3.01 | 3.59 |
|  |  |  | 体育用地 | 7.02 | 0.67 | 0.80 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 6.56 | 0.62 | 0.75 |
|  |  |  | 社会福利用地 | 1.05 | 0.10 | 0.12 |
|  |  |  | 文物古迹用地 | 1.26 | 0.12 | 0.14 |
| 3 | B |  | 商业服务业设施用地 | 110.28 | 10.50 | 12.53 |
| 4 | M | 工业用地 |  | 203.93 | 19.42 | 23.17 |
| 5 | W | 物流仓储用地 |  | 8.98 | 0.86 | 1.02 |
| 6 | S | 道路与交通设施用地 |  | 197.08 | 18.77 | 22.40 |
|  |  | 其中 | 城市道路用地 | 190.60 | 18.15 | 21.66 |
|  |  |  | 交通站场用地 | 6.48 | 0.62 | 0.74 |
| 7 | U | 公用设施用地 |  | 19.68 | 1.87 | 2.24 |
| 8 | G | 绿地与广场用地 |  | 138.92 | 13.23 | 15.79 |
|  |  | 其中 | 公园绿地 | 115.42 | 10.99 | 13.12 |
|  |  |  | 防护绿地 | 23.50 | 2.24 | 2.67 |
| 21 |  | 总用地 |  | 1049.99 | 100.00 | 119.32 |

第二部分：图    集

图纸目录

01区位分析图

02镇域体系现状图

03镇域镇村体系规划图

04城乡一体化规划图

05镇域空间结构规划图

06镇域综合交通规划图

07镇域现状公共服务设施及基础设施图

08镇域公共服务设施规划图

09镇域市政设施规划图

10镇域旅游规划图

11城乡远景规划图

12土地利用现状图

13土地利用规划图

14规划结构分析图

15道路交通规划图

16道路断面图

17居住用地规划图

18行政文体医疗设施规划图

19教育设施规划图

20 商业服务设施规划图

21景观系统规划图

22绿地系统规划图

23 历史文化资源保护规划图

24 开发强度规划图

25给谁工程规划图

26污水工程规划图

27雨水工程规划图

28电力工程规划图

29通信工程规划图

30燃气工程规划图

31环卫工程规划图

32综合防灾规划图

33四线控制规划图

34近期建设规划图

35远景规划图