建宁县卫生健康局

关于城区生活饮用水卫生质量

监督监测结果公告

2021年05月21日,建宁县卫生健康局按照国家《生活饮用水卫生标准》对建宁县中西医结合医院、莲乡旅社、幸福时光酒楼、建宁大饭店、建宁县第三实验小学、建宁县城区社区卫生服务中心、梨园宾馆、青山大酒楼、阳光大酒店、建宁一中、建宁县城关中学、建宁县城关幼儿园、建宁县实验小学、建宁县实验幼儿园、荷花大酒店、豪源大酒店、建宁县城关小学、建宁第三中学、孟宗笋业公司、旅游大酒店、建宁县自然资源局等21个市政水厂管网末梢水水质监测点进行了取样，同时对建宁县水厂的出厂水进行了取样，检测结果如下：

| 检测项目 | 国家卫生 标准 GB5749-2006 | 合格率（%） | 检测项目 | 国家卫生 标准 GB5749-2006 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯 | ≥0.02 （mg/L） | 100 | PH值 | 6.5-8.5（PH） | 100 |
| 浑浊度 | ≤1（NTU） | 100 | 铁 | ≤0.3 （mg/L） | 100 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 100 | 锰 | ≤0.1 （mg/L） | 100 |
| 肉眼可见物 | 无 | 100 | 氨氮 （以N计） | ≤0.5 （mg/L） | 100 |
| 色度 | ≤15（度） | 100 | 菌落总数 | ≤100 （CFU/mL） | 100 |
| 耗氧量 | ≤3.0（mg/L） | 100 | 总大肠菌群 | 不得检出 (MPN/100ML) | 100 |
| 耐大 肠菌群 | 不得检出(MPN/100ML) | 100 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 （mg/L） | 100 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 100 | 氯化物 | ≤250 （mg/L） | 100 |
| 硝酸 盐（以N计） | ≤10 （mg/L） | 100 | 硫酸盐 | ≤250 （mg/L） | 100 |
| 氰化物 | ≤0.05 （mg/L） | 100 | 铜 | ≤1.0 （mg/L） | 100 |
| 锌 | ≤1.0 （mg/L） | 100 | 镉 | ≤0.005 （mg/L） | 100 |
| 铅 | ≤0.01 （mg/L） | 100 | 总硬 度 | ≤450 （mg/L） | 100 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 （mg/L） | 100 | 砷 | ≤0.01（mg/L） | 100 |
| 汞 | ≤0.001 （mg/L） | 100 | 硒 | ≤0.01 （mg/L） | 100 |
| 铬（六价） | ≤0.05 （mg/L） | 100 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 （mg/L） | 100 |
| 挥发酚类（以苯计算） | ≤0.002 （mg/L） | 100 | 铝 | ≤0.2 （mg/L） | 100 |

建宁县卫生健康局

2021年06月11日