附件：关于35千伏翔均线等8条电力线路资料

| 单位 |  | 国网福建省电力有限公司建宁县供电公司 |  |  | 产权所在地 | 福建省三明市建宁县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 序号 | 电压等级（kV）及电力设施名称 | 投运时间 | 起点位置 | 终点位置 | 线路长度（千米） | 所跨行政区域情况 | 保护区范围 |
|  | 1 | 35千伏翔均线 | 2025年07月01日 | 三明市建宁县濉溪镇斗埕村110kV翔飞变 | 三明市建宁县均口镇35kV均口变 | 25.2531 | 建宁县濉溪镇、均口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，35千伏电力线路导线边线延伸距离为：10米。 |
|  | 2 | 黄舟变10kV城三线97F | 2025-08-29 | 110kV黄舟变 | 建宁县濉溪镇福城配电室 | 1.1326 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 3 | 黄舟变10kV城四线996 | 2025-08-27 | 110kV黄舟变 | 建宁县濉溪镇佳鑫环网柜 | 1.2459 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 4 | 黄舟变10kV黄物线971 | 2025-07-29 | 110kV黄舟变 | 建宁县濉溪镇行政中心环网柜 | 1.9267 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 5 | 荷花变10kV荷豪线915 | 2025-05-20 | 110kV荷花变 | 建宁县濉溪镇豪庭住宅小区配电室 | 1.9993 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 6 | 荷花变10kV荷物线928 | 2025-04-23 | 110kV荷花变 | 建宁县濉溪镇闽尚#1配电室 | 0.8211 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 7 | 翔飞变10kV翔业线951 | 2025-01-09 | 110kV翔飞变 | 220kV饶山变 | 7.1629 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 8 | 翔飞变10kV翔园线953 | 2025-01-09 | 110kV翔飞变 | 建宁县濉溪镇斗埕工业园区 | 3.5820 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |