## 2026校准报价单（给校准单位）
附件：
仪器设备周期检定/校准项目清单（2026年）
序 号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 技术指标 量程 | 分辨力 | 用途(可测参数) | 出厂编号 | 制造厂 | 存放地点 | 保管者 | 检定周期(月) | 检定单位 | 测温点/检测参数 | 上一年实际校准日期 | 计划校准日期 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 方式
1 | JN005 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 120S | ±1S | 水泥搅拌 | 360 | 无锡市建筑材料仪器厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 叶片与锅底间隙（mm）、叶片与锅壁间隙（mm）、搅拌叶叶翅宽度（mm）、转速、搅拌时间 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
2 | JN009 | 负压筛 | 80μm | 0.8～1.2 | 0.2级 | 水泥细度 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
3 | JN010 | 水泥稠度及凝结时间测定仪 | / | 最大行程70mm | 试杆直径φ（10±0.05）mm，滑动部分总重量300±1g | 水泥稠度 凝结时间 |  | 无锡建材器厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 滑动部分质量、试杆长度、试针尺寸、凝结时间测针尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
4 | JN013 | 水泥抗压夹具 | 40X40 | 40X40 | 压板±0.1mm | 水泥胶砂抗压强度 | 199 | 无锡建材仪器厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
5 | JN014 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 直径 ￠300±1 mm | 重量4.35±0.15Kg落差10±0.2mm | 水泥胶砂流动度 | 59 | 天津路达建筑仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 振动落距、桌面尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
6 | JN017 | 沸煮箱 | FZ-31A | (0～100)℃ | ±1℃ | 水泥安定性 | 1104 | 无锡建材仪器厂 | 热工室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 时间校准、箱体尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
7 | JN018 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | (0～25)mm | ≤17.5±2.5min | 水泥安定性 | / | 上海路达实验仪器厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 外观;标尺相对误差; 砝码质量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
8 | JN023 | 砂浆稠度仪 | / | / | ±1㎜ | 砂浆稠度 | / | 无锡建材仪器厂 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 锥体与滑杆合重/锥角 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
9 | JN024 | 砂浆分层度筒 | / | (0～130)㎜ | ±1㎜ | 砂浆分层度 | / | 无锡建材仪器厂 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
10 | JN026 | 电子称秤 | ACS-15A | 15Kg | 感量5g | 称量样品 | / | 上海英晨机电公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
11 | JN030 | 坍落度筒 | (0～250)mm | (0～250)mm | ±1mm | 收缩 | / | 无锡建材仪器厂 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | #REF! | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
12 | JN038 | 连续式标点机 | XLB-1 | (0～400)mm | ±1mm | 钢筋检测 | / | 上虞市经纬 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 标距分度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
13 | JN041 | 游标卡尺(数显) | 200mm | 200mm | 0.01mm | 测量距离 | 304989 | 广陆数字测控股份有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
14 | JN042 | 游标卡尺 | 300mm | 300mm | 0.02mm | 测量距离 | 201074087 | 杭州市工量具制造有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
15 | JN045 | 数据标准电动击实仪 | DZY-II | 落锤(300～450)mm 试筒直径(100～152)mm | ±50g | 土工击实 | 204007 | 绍兴市公路仪器厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 击实锤体质量校准 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
16 | JN048 | 电子天平 | 200g | 200g | 0.1g | 称量样品 | / | 余姚市金诺天平仪器有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
17 | JN049 | 电子天平 | 2000g | 2000g | 0.1g | 称量样品 | / | 余姚市金诺天平仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
18 | JN052 | 相对密度仪 | XD-1型 | 小于5mm的凝聚土 | ／ | 土壤相对密度 | 720 | 沧州龙腾公司、仪器制造厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 锤底直径、锤质量、落高 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
19 | JN053 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | (0～100)N | 0.5N U=0.02～0.14N，K=2 | 砂浆凝结时间测定 | 614 | 天津路达 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差、测针尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
20 | JN056 | 电热鼓风干燥机（水泥、外加剂） | 101A-2 | 室温(10～300)℃ | U=0.5℃，K=2 | 水泥、外加剂烘干加热 | 70913 | 福州锡南实验仪器公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 105℃/温度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
21 | JN057 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15型 | (0～15)L | 15±0.2R/min | 砂浆拌合物性能试验 | 70570 | 上海东星建材试验设备公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 搅拌锅转速、搅拌叶转速 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
22 | JN058 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-80型 | 1200N | ±5N | 混凝土凝结时间测定 | 853 | 天津路达试验仪器公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 测头直径；示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
23 | JN059 | 低温试验箱 | DW-40W100 | 0～-40℃ | U=0.5℃，K=2 | 防水卷格低温柔度试验 |  | 青岛海尔医用低温科技公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 测温点-15℃、-20℃、-25℃、-30℃/A85示值偏差、波动度、均匀度 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
24 | JN062 | 混凝土抗渗仪 | HS40型 | 0～1-6MPa | ±0.1MPa | 混凝土抗渗 | 8640 | 天津建仪试验仪器厂 | 热工室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 压强 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
25 | JN064 | 单卧轴强制式砼搅拌机 | SJD60型 | 额定搅拌量60升、42R/min | / | 砼拌合物性能 | 71080 | 上海东星建材试验设备公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 搅拌机的转速：47±1 R/min | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
26 | JN074 | 土壤标准筛 | / | 0.074mm～60mm | 0.01 | 土工试验 | / | 上虞市银河测试仪器厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
27 | JN079 | 砂浆分层度筒 | / | 0～130㎜ | ±1㎜ | 砂浆分层度 | / | 无锡建材仪器厂 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 内径/上层高度/下层高度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
28 | JN085 | 砖用卡尺 | Zk-1 | / | 0．10．5 | 砖外观检测 | 12-861 | 浙江精密量具有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 测量尺示值误差0.0mm、支承尺示值误差±0.1mm | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
29 | JN089 | 低温弯折仪 | DWZ-12型 |  |  | 防水材料低温柔性试验 | 7312 | 北京路达兴业仪器有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
30 | JN092 | 砖振动台 | QZT-II 100*100cm | / | / | 砖振实 | / | 上海东星试验设备有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 振动台面中心振幅、振动频率、台面振幅均匀性 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
31 | JN094 | 石子压碎仪 |  | 0～2208ml | ±1mm | 石子压碎指标 | / | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 几何尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
32 | JN097 | 针片状规准仪 | / | / | / | 石子针片状指标 | / | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 间距实测、尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
33 | JN100 | 钢筋反复弯曲试验机 | WS-8 | 180° | 定性 | 用于检验直径3-8mm的金属线材耐反复弯曲性能 | / | 河北京联仪器厂 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 弯曲次数 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
34 | JN102 | 电液式抗折抗压试验机 | TYA-300C | (0~300)kN | 1% | 水泥胶砂抗压强度、砂浆试压 | 148 | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 试验力速度、示值误差、重复性 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
35 | JN103 | 电液式压力试验机2000 | TYA-2000 | (0~2000)kN | 1级 | 砼、砖抗压强度 | 329 | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 混凝土力学室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 试验力速度、示值误差、重复性 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
36 | JN106 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | （0～11.5）MPa | ±1% | 水泥抗折强度 | 319 | 无锡建工仪器机械有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 试验力速度、示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
37 | JN108 | 液压万能试验机（数据采集） | WE-1000B | （0～1000）KN | 1级 | 钢筋试验、砼抗折 | 1306101 | 无锡市锡仪建材厂 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
38 | JN110 | 坍落度筒 | 0-250mm | （0～250）mm | ±1mm | 混凝土坍落度 | / | 浙江上虞建材厂 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 上口内径、下口内径、高度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
39 | JN112 | 电子引伸计 | ZES50-10 | 0.1mm～10mm | 1级 | 测钢筋非比例屈服强度Rp0-2 | 2188 | 宁波市镇海传感器厂 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 变形量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
40 | JN113 | 液压万能试验机（数据采集） | WED-100B | （0～100）KN | ±1% | 钢筋、水泥试验 | 14A1221 | 无锡市锡东建材设备厂 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
41 | JN115 | 砖制样一次成型试模 | 110*120*120 | / | / | 砖抗压强度试验 |  | 沧州建筑仪器厂 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，误差≤±0.3mm | / | 2026-01-12 | 5 |  |  | 现场检
42 | JN116 | 砖制样二次成型试模 | 250*125*70 | / | / | 砖抗压强度试验 |  | 沧州建筑仪器厂 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 熊金富 | / | 2026-01-12 | 5 |  |  | 现场检
43 | JN122 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 01s<T<500s | ≤1% | 水泥比表面积 | / | 上海路达实验仪器有限公司 | 比表面积室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 试料筒内腔直径，高度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
44 | JN123 | 精密电子天平 | 200g/0.001g | 200g | 0.001g | 沥青密度 | / | 上海浦春计量仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
45 | JN126 | 钢直尺 | 60cm | （0～60）cm | 1mm | 测长度 | 1524687 | 宁波长城精工实业有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
46 | JN127 | 电子台秤 | TCS-BSAE-100 | （0～100）Kg | 5g | 称量 | D705008004 | 福州科迪电子技术有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
47 | JN128 | 氯离子含量快速测定仪 | SSWY-810 | / | / | 测砼氯离子含量 | 175206 | 北京中科东晨科技有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
48 | JN135 | 水恒温养护箱 | HBY-30 |  | ±1℃ | 水泥强度试件养护 | 180811 | 上海康路仪器设备有限公司 | 水泥养护室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | (20±1)℃/温度均匀度、温度波动度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
49 | JN136 | 干湿温度计 | 272-1 | （-20～50℃） | 0.5℃ ,1%RH | 测温湿度 | / | 上海华辰医用仪表有限公司 | 混凝土力学室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 温度示值误差、相对湿度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
50 | JN137 | 干湿温度计 | 272-1 | （-20～50℃） | 0.5℃,1%RH | 测温湿度 | / | 上海华辰医用仪表有限公司 | 标准养护室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度示值误差、相对湿度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
51 | JN138 | 玻璃棒水银温度计 | 局浸式 | （-30～50℃） | 1℃ | 测温度 | / | 冀州市耀华器械仪表厂 | 水泥养护室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
52 | JN139 | 玻璃棒水银温度计 | 局浸式 | （-30～50℃） | 1℃ | 测温度 | / | 冀州市耀华器械仪表厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
53 | JN140 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40B | 正向任意角度 | 1° | 钢筋弯曲试验 | 191043 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 钢筋弯曲角度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
54 | JN141 | 混凝土抗渗仪 | HP-4-0 | 0.2-4.0MPa | 0.1MPa | 混凝土抗渗性能 | 190959 | 天津市海涛实验设备有限公司 | 热工室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 压强 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
55 | JN142 | 钢直尺 | 300mm | 0～300mm | 1mm | 测量长度 | / | 石家庄科信工具有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
56 | JN143 | 钢直尺 | 300mm | 0～300mm | 1mm | 测量长度 | / | 石家庄科信工具有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
57 | JN144 | 水泥净浆稠度及凝结时间测定仪 | / | 最大行程70mm | 试杆直径 (φ10±0.05)mm,滑动部分总重量300±1g | 水泥稠度、 凝结时间 |  | 无锡市中科建材仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 滑动部分总质量、试杆尺寸、试针尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
58 | JN145 | 灌砂法密度试验仪 | JW-3 | / |  | 灌砂法测土样密度 | / | 天津建科试验仪器厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
59 | JN146 | 混凝土抗渗仪 | HP-4-0 | 0.2-4.0MPa | 0.1MPa | 混凝土抗渗性能 | 201027 | 天津市海涛实验设备有限公司 | 热工室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 压强 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
60 | JN147 | 精密酸度计 | PHS-3C | 0-14 |  | 砼PH值 | M120102603 | 杭州奇威仪器有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | PH示值误差、电计示值重复性、仪器示值误差、仪器重复性 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
61 | JN148 | 温湿度控制系统（比表面积室） | BYH-III型 | 温度：20±1℃，湿度≦50% | ±0.1℃ | 温湿度自动控制 | 20210108 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 比表面积室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度、湿度上下偏差值；均匀度；波动度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
62 | JN149 | 水泥砂浆比长仪 | RX-160型 | 158mm |  | 收缩试验 | 21015 | 北京大地科宇机械设备有限公司 | 收缩室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 千分表示值误差、标准杆尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
63 | JN152 | 新标准方孔石子筛 | 2.36~90mm |  |  | 石筛分 |  | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
64 | JN153-1 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033065 | 耀华 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
65 | JN153-2 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033883 | 耀华 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
66 | JN153-3 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033386 | 耀华 | 收缩室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
67 | JN153-4 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033870 | 耀华 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
68 | JN153-5 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20034067 | 耀华 | 标养室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
69 | JN153-6 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033747 | 耀华 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
70 | JN153-7 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033299 | 耀华 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
71 | JN153-8 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20032932 | 耀华 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
72 | JN153-9 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033946 | 耀华 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
73 | JN153-10 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20032987 | 耀华 | 砌墙砖室柜内 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
74 | JN153-11 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20032952 | 耀华 | 砌墙砖室柜内 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
75 | JN153-12 | 玻璃温度计 | （0～50)℃ | （0～50)℃ | 0.1℃ | 测定温度 | 20033697 | 耀华 | 砌墙砖室柜内 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
76 | JN155 | 测力传感器 | LCZ-2000KN |  |  | 自校力值 | 21042212 | 浙江力测仪器设备有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 力值示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
77 | JN156 | 建筑电子测温仪 | JDC-3 | (-50～300)℃ | 0.1℃ | 沥青温度 | J3-2007189 | 天津市华银建工仪器科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
78 | JN157-03 | 容量筒 | 30L |  |  | JGJ52,量装样品 |  | / | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
79 | JN157-04 | 容量筒 | 30L |  |  | JGJ52,量装样品 |  | / | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
80 | JN158-01 | 容量筒 | 20L |  |  | JGJ52,量装样品 |  | 北京 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
81 | JN158-02 | 容量筒 | 20L |  |  | JGJ52,量装样品 |  | 北京 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
82 | JN158-03 | 容量筒 | 20L |  |  | JGJ52,量装样品 |  | 北京 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
83 | JN158-04 | 砂标准漏斗（含1L容量筒） | / | / | / | 砂的堆积密度和紧密密度 | / | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
84 | JN161 | 低温恒温槽 | THD-0506 | （-6～99.9）℃ | 0.1℃ | 水泥比表面积试验 | 2021R0112 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 水泥比表面积室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 水泥、外加剂(20±1)℃； 外加剂密度(20±3)℃ | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
85 | JN162 | 高低温循环水浴 | HWY-30 |  | ±0.1℃ | 沥青混合料最大理论密度、马歇尔稳定度 | 2021R0420 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | (5±0.1、15±0.1、25±0.1、32±0.1）℃/温度上、下偏差、均匀度、波动度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
86 | JN163 | 低温恒温溢流水箱 | CF-A | （5～9）9℃ | 0.1℃ | 沥青混合料密度 | 21A0111 | 浙江拓展仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | （5±0.1、25±0.1、32±0.1）/温度上、下偏差、均匀度、波动度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
87 | JN164 | 全自动沥青混合料车辙试验机 | HYCZ-1 |  |  | 沥青车辙试验 | V-Z-HT-000632103002 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 变形测量装置、试验轮尺寸、行走距离、试验轮碾压速度 | 2025-01-13 | 要改造，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
88 | JN165 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-IIC |  |  | 马歇尔成型 | V-Z-HT-001522103024 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 击实筒提升高度、压实头直径、击实锤质量、击实锤速度 | 2025-01-13 | 要改造，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
89 | JN167 | 马歇尔稳定度测定仪 | LWD-3C |  |  |  | KAP04A2102012 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 测力装置、流值测量装置示值误差 | 2025-01-13 | 要改造，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
90 | JN168-1 | 电热鼓风恒温干燥箱（钢筋） | 101A-4 | 室温升10℃-300℃ |  | 钢筋弯曲试验 | 2982 | 上海光地仪器设备有限公司 | 钢筋力学室外 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | （100±10）℃/温度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
91 | JN168-2 | 电热鼓风恒温干燥箱（防水） | 101A-3 | 室温升10℃-300℃ |  | 防水材料固体含量、耐热性 | 2198 | 上海光地仪器设备有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 105℃、90℃/温度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
92 | JN168-3 | 电热鼓风恒温干燥箱（土工） | 101A-3 | 室温升10℃-300℃ |  | 土工含水率测定 | 2189 | 上海光地仪器设备有限公司 | 热工室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | （105-110）℃（土工、矿粉、速凝剂）/温度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
93 | JN168-4 | 电热鼓风恒温干燥箱(沥青） | 101A-3 | 室温升10℃-300℃ |  | 沥青沥混加热 | 2793 | 上海光地仪器设备有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 最大加热温度不小于 200℃的烘箱,控温精度±3℃。烘箱新增40℃、50℃、60℃、80℃、105℃、163℃、200℃ | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
94 | JN168-5 | 电热鼓风恒温干燥箱(沥青） | 101A-2 | 室温升10℃-300℃ |  | 沥青沥混加热 | 2792 | 上海光地仪器设备有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 最大加热温度不小于 200℃的烘箱,控温精度±3℃。烘箱新增40℃、50℃、60℃、80℃、105℃、163℃、200℃ | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
95 | JN169 | 电砂浴 | 5-90℃ |  |  | 沥青试验 |  | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 50℃/温度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
96 | JN170-1 | 电子天平 | FA2004 | 200g | 0.1mg | 氯离子含量 | 397928 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
97 | JN170-2 | 电子天平 | JA2003 | 200g | 1mg | 比表面积 | 260190 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
98 | JN171-1 | 电子秒表 | 0.01S |  |  | 凝结时间测定计时 | DM1-103 | 上海星钻秒表有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 时间间隔测量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
99 | JN171-2 | 电子秒表 | 0.01S |  |  | 集料试验计时 | DM1-103 | 上海星钻秒表有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 时间间隔测量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
100 | JN173 | 电子数显卡尺 | 0～300mm |  | 0.01mm | 钢绞线试验 | 1000258 | 都将堰市大阳量具有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
101 | JN174 | 电子计重台秤 | TCS-500 | 500kg | 50g | 称量 | 407943 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
102 | JN175-1 | 电子天平 | JS6-01 | 6kg | 0.1g | 称量 | 228105 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
103 | JN175-2 | 电子天平 | JS20-1 | 20kg | 1g | 称量 | 293657 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
104 | JN175-3 | 电子天平 | JS30-1 | 30kg | 1g | 称量 | 371316 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
105 | JN175-4 | 电子天平 | JY1002 | 1000g | 0.01g | 称量 | 249625 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
106 | JN175-5 | 电子天平 | JS30-1 | 30kg | 1g | 称量 | 405483 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
107 | JN175-6 | 电子天平 | JS15-05 | 15kg | 0.5g | 称量 | 408892 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
108 | JN175-7 | 电子天平 | JY1002 | 1000g | 0.01g | 称量 | 260461 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
109 | JN175-8 | 电子天平 | JS15-01 | 15kg | 0.1g | 称量 | 367793 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
110 | JN175-9 | 电子天平 | JS15-01 | 15kg | 0.1g | 称量 | 367794 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
111 | JN175-10 | 电子天平 | JS30-1 | 30kg | 1g | 称量 | 371317 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 称量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
112 | JN177-1 | 砝码 | 2000g |  |  | 比表面积用 |  | 浙江 | 比表面积室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
113 | JN177-2 | 砝码 | 2000g |  |  | 配合比用 |  | 浙江 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
114 | JN178 | 新标准沥青集料筛 | 0.075～53mm |  |  | 沥青试验用 |  | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
115 | JN179-1 | 干湿温度计 | J207-2-1 | （0～50)℃ | 0.5℃ 2%RH | 测定温度、湿度 | TAL-2 | 北京康威仪表有限责任公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度示值误差、相对湿度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
116 | JN179-2 | 干湿温度计 | J207-2-1 | （0～50）℃ | 0.5℃ 2%RH | 测定温度、湿度 | TAL-2 | 北京康威仪表有限责任公司 | 收缩室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度示值误差、相对湿度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
117 | JN179-3 | 干湿温度计 | J207-2-1 | （0～50）℃ | 0.5℃ 2%RH | 测定温度、湿度 | TAL-2 | 北京康威仪表有限责任公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 温度示值误差、相对湿度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
118 | JN180 | 电液伺服万能试验机（微机控制） | WA-600C | (0－600)kN |  | 主要用于钢材及钢绞线拉伸试验 | 2033 | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
119 | JN180 | 引伸计（试验机自带） | YSJ500-100 |  |  | 主要用于钢材及钢绞线拉伸试验 |  | / | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 变形量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
120 | JN182 | 钢筋标距仪 | BJ-II |  |  | 钢筋标距测量 | 213313 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 标距分度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
121 | JN184 | 钢筋锈蚀测量仪 | PS-6 |  |  | 测量距离 | KAM02A2102010 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 输出电压、输出电流 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
122 | JN185-2 | 钢卷尺 | 10m |  |  | 测量长度 |  | 长城 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
123 | JN186-1 | 钢直尺 | 300mm/1mm | (0～300)mm |  | 测量长度 | KX730300 | 石家庄科信工具有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
124 | JN186-2 | 钢直尺 | 600mm/1mm | (0～300)mm |  | 测量长度 | 2810122 | 长城 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
125 | JN186-3 | 钢直尺 | 600mm/1mm | (0～600)mm |  | 测量长度 | 2810122 | 长城 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
126 | JN187 | 水泥标准筛 | 0.9mm |  |  | 水泥细度 |  | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
127 | JN189 | 电液式压力试验机 | TYA-2000型 |  | 1级 | 抗压 |  | 无锡新路达仪器设备有限公司 | 混凝土力学室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
128 | JN191 | 多功能电动击实仪 | BKJ-3 |  |  | 土工击实 | 210172 | 思拓锐（天津）测控技术有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 击实锤体质量、击实落高 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
129 | JN192 | 新标准方孔砂石筛 | (0.075~9.5)mm |  |  | 砂石筛分 |  | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 金属丝编织网网孔平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
130 | JN193-1 | 恒温水浴 | CF-B |  |  | 集料试验-氯化物含量 | KAY07A2004678 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 80 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
131 | JN193-2 | 高精度低温恒温水浴 | SME-CTB-B | （5～40）℃ | ±0.1℃ | 沥青针入度、密度、软化点试验 | 20210409 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | （25、15、5±0.1）℃ | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
132 | JN195 | 水压直读式混凝土含气量测定仪 | CA-3型 | 0.25MPa | 0.005MPa | 砼含气量测定 | 212064 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
133 | JN196-01～12 | 混凝土抗渗试模 | 175*185*150 |  |  | 砼抗渗试验成型用 |  | 河北 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 12 |  |  | 现场检
134 | JN197 | 混凝土抗渗仪 | HP.4.0 |  |  | 砼抗渗试验成型用 | 210158 | 天津海涛实验设备有限公司 | 热工室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 标准值、压力示值 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
135 | JN198 | 混凝土试验用振动台 | ZH·DG-80 |  |  | 砼试验试验成型振动 |  | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 振动频率、振幅、台面位移幅值均匀度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
136 | JN199-01～03 | 混凝土收缩率试模 | 515*100*100 |  |  | 砼收缩试验成型 |  | 河北 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 3 |  |  | 现场检
137 | JN200 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 |  |  | 砼收缩膨胀试验 | 21223 | 北京大地科宇机械设备有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 标准杆长 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
138 | JN201 | 混凝土压力泌水仪 | SY-3 |  |  | 砼压力泌水试验 | 212087 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
139 | JN202 | 电子天平 | JY5001 | 5000g | 0.1g | 沥青混合料密度 | 248854 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、偏载误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
140 | JN204-1 | 沥青比重瓶 | 25ml |  |  | 沥青试验用 |  | 天长 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 瓶塞直径、孔径、凹陷深度、瓶高、质量 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
141 | JN204-2 | 沥青比重瓶 | 25ml |  |  | 沥青试验用 |  | 天长 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 瓶塞直径、孔径、凹陷深度、瓶高、质量 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
142 | JN204-3 | 沥青比重瓶 | 25ml |  |  | 沥青试验用 |  | 天长 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 瓶塞直径、孔径、凹陷深度、瓶高、质量 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
143 | JN204-4 | 沥青比重瓶 | 25ml |  |  | 沥青试验用 |  | 天长 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 瓶塞直径、孔径、凹陷深度、瓶高、质量 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
144 | JN205-01～05 | 沥青混合料车辙试模 | 300*300*50 |  |  | 沥青混合料车辙试验用 |  | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 5 |  |  | 现场检
145 | JN206 | 混合料离心式快速抽提仪 | DLC-5(3.0) |  |  | 沥青混合料试验用 | KBB02A2103045 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 转速误差 | 2025-01-13 | 要换，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
146 | JN207 | 沥青混合料最大理论密度仪 | LM-IV |  |  | 沥青混合料最大理论密度 | V-Z-HT-001112103007 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 压力、左右负压容器 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
147 | JN208-01～12 | 沥青混合料马歇尔试模 | 内径101.6、高87mm |  |  | 沥青混合料马歇尔试验成型 |  | 江苏 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 直径、高度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 12 |  |  | 现场检
148 | JN209 | 沥青混合料车辙试样成型机 | HYCX-1 |  |  | 沥青车辙试验度 | V-Z-HT-000592103010 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 碾压轮宽度、荷载、钢板厚度、温度、曲面长度、曲面半径 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
149 | JN210 | 自动针入度仪 | SZR-6 |  |  | 沥青针入度 | KAP03B1908637 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量、针入度示值、恒温水浴温度波动性和均匀性、针连杆释放至锁紧时长误差、温度示值误差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
150 | JN211 | 新标准连续式标点机 | LB-40 |  |  | 钢筋打点用 | 10660 | 绍兴市亿纳仪器制造有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 标距分度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
151 | JN212 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | LYY-7D |  |  | 沥青延度 | V-Z-HT-001382103037 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 速率（cm/min）：1、5；温度（℃）：5、15、25 | 2025-01-13 | 要改造，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
152 | JN216 | 自密实混凝土扩展度仪 | 1000x1000 |  |  | 砼扩展度试验 |  | 北京 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 外观、基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
153 | JN217 | 标准筛 | 0.6mm |  |  | 过滤沥青 |  | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
154 | JN218-1～6 | 泌水率筒（6个） | 5升容积升 |  |  | 砼泌水试验 |  | 河北 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 容量 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 6 |  |  | 现场检
155 | JN221 | 砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机 | ZQ-20 |  |  | 成型抗压强度 | 021121 | 上海东星建材试验设备公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 搅拌浆公转、自转速度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
156 | JN223 | 沥青混合料自动拌和机 | BH-20 | 78 |  | 沥青混合料拌合 | V-Z-HT-000192103027 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 搅拌浆公转、自转速度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
157 | JN224 | 塞尺 | 塞尺(100X17片)(0.02～1) |  |  | 砼外观检测 |  | 晶花 | 混凝土力学室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 厚度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
158 | JN225-01～10 | 砂浆抗压试模 | 70.7*70.7*70.7 |  |  | 砂浆试件成型 |  | 浙江 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 10 |  |  | 现场检
159 | JN226-01～02 | 砂浆三联收缩试模 | 40*40*160 |  |  | 砂浆试件成型 |  | 无锡 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 2 |  |  | 现场检
160 | JN227 | 标准筛（圆孔） | 5mm |  |  | 砼配比试验 |  | 上虞 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
161 | JN228 | 数显电动搅拌器 | JJA-1A |  |  | 亚甲蓝 | 053 | 江苏金坛市江南仪器厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 叶轮直径（mm）、转速(R/min) | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
162 | JN229 | 数显恒温水浴 | CF-B |  |  | 沥青混合料马歇尔 | 21A0114 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 60±1 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
163 | JN230 | 电子数显卡尺 | (0～300)mm |  |  | 沥青试验 | 1000258 | 都将堰市大阳量具有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
164 | JN231 | 电脑土壤液塑限测定仪 | LP-100D | 76g±0.2g 和100g±0.2g |  | 土壤液塑限 | V-Z-HT-002742103012 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 锤重、位移示值 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
165 | JN232 | 电子数显卡尺 | (0～300)mm |  |  | 钢筋检测 | 1000258 | 都将堰市大阳量具有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
166 | JN233 | 温湿度控制系统（水泥室） | BYH-III型 | 温度：20±2℃，湿度≥50% | ±0.1℃ | 温湿度自动控制 | 20210109 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度偏差（℃）、湿度偏差（%RH） | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
167 | JN234-01 | 水泥标准负压筛 | 45μm | 45μm |  | 水泥细度 |  | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 送检
168 | JN234-02 | 水泥标准负压筛 | 80μm | 80μm |  | 水泥细度 |  | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 送检
169 | JN237 | 混凝土维勃稠度仪 | HCY-A |  |  | 混凝土维勃稠度 | 210306 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度偏差（℃）、湿度偏差（%RH） | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
170 | JN238 | 温湿度控制系统（收缩室） | BYH-III型 | 温度：20±2℃，湿度（60±5）% | ±0.1℃ | 温湿度自动控制 | 20210106 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 收缩室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度偏差（℃）、湿度偏差（%RH） | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
171 | JN239 | 温湿度控制系统（砖砌块室） | BYH-III型 | 温度：23±2℃，湿度（50±15）% | ±0.1℃ | 温湿度自动控制 | 20210107 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 温度偏差（℃）、湿度偏差（%RH） | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
172 | JN240 | 箱式电阻炉（高温炉） | 5-12 |  |  | 水泥烧失量、沥青含量 | 1826 | 上海光地仪器设备有限公司 | 热工室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 950±25/温度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
173 | JN241 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SYD-3061(85) |  |  | 沥青旋转薄膜 | V-Z-HT-002482103029 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 163±0.5/温度 | 2025-01-13 | 要改造，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
174 | JN242 | 集料压碎值指标测定仪 |  |  |  | 石子压碎指标 |  | 沧州腾龙检测仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 试筒内径 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
175 | JN243 | 游标卡尺 | (0～1000)mm |  |  | 收缩试验 |  | 桂林量具刃具有限责任公司 | 收缩室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 长度 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
176 | JN244 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A |  |  | 砂石筛分 | 21A5244 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 振击速度、摇击速度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
177 | JN245-1 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 19081460 | 耀华 | 热工室（水泥室） | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
178 | JN245-2 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 19081512 | 耀华 | 热工室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
179 | JN245-3 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 19081113 | 耀华 | 热工室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
180 | JN245-4 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 1908175 | 耀华 | 钢筋力学室外 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
181 | JN245-5 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 19081194 | 耀华 | 防水室（存放点由热工室改为防水室） | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
182 | JN245-6 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 19081094 | 耀华 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
183 | JN245-7 | 竹节温度计 | （0～300）℃/2℃ | （0～300）℃ | 2℃ | 测温度 | 1908751 | 耀华 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
184 | JN246 | 砖用卡尺 | ZK-1 | / | 2000-10-05 | 砖外观检测 |  | 浙江精密量具有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 测量尺示值误差0.0mm、支承尺示值误差±0.1mm | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
185 | JN247-1 | 李氏瓶 | 250ml | 250ml | / | 水泥密度、砂表观密度 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 2*12 | 中标单位 | 标称容积示值误差 | 2024-01-26 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
186 | JN247-2 | 李氏瓶 | 250ml | 250ml | / | 水泥密度、砂表观密度 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 2*12 | 中标单位 | 标称容积示值误差 | 2024-01-26 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
187 | JN247-4 | 李氏瓶 | 250ml | 250ml | / | 水泥密度、砂表观密度 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 2*12 | 中标单位 | 标称容积示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
188 | JN247-5 | 李氏瓶 | 250ml | 250ml | / | 水泥密度、砂表观密度 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 2*12 | 中标单位 | 标称容积示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
189 | JN249-1 | 容量筒3L | 3L | 3L | / | JTG E42-2005的砂、石检验 |  | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、容积 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
190 | JN249-3 | 容量筒15L | 15L | 15L | / |  |  | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、容积 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
191 | JN249-4 | 容量筒30L | 30L | 30L | / |  |  | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、容积 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
192 | JN249-5 | 容量筒10L | 10L | 10L | / |  |  | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、容积 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
193 | JN250-1 | 容量筒10L | 10L | JGJ 52-2006 | / | JGJ 52-2006砂、石检验 |  | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、容积 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
194 | JN252 | 人工砂压碎指标试模 | 尺寸详见规范 | / | / | 砂压碎指标 |  | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 试筒内径、高度 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
195 | JN253 | 立式砂浆收缩仪 | SP-176 | / | / | 砂浆收缩试验 | / | 沧州中科北工试验仪器有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 百分表全量程示值误差（mm）、标准杆长（mm） | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
196 | JN254 | 游标角度尺 | / | (0-320)° | ±2° | 测试件角度用 |  | 大阳量具 | 混凝土力学室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
197 | JN255 | 直角靠尺 | / | 150*300 | / | 混凝土砌块 | 743015 | 石家庄科信工具有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 测量范围 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
198 | JN256 | 水平仪 | / | 300mm | / | 混凝土砌块 | 750300A | 石家庄科信工具有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 外观、各部分相互作用、工作面平面度、全量程示值误差、分度盘棱边上边缘至标线表面的距离 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
199 | JN257 | 截锥圆模 |  |  |  | 外加剂水泥净浆流动度试验 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、外观 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
200 | JN258 | 砝码1套（5g+10g+2个20g+50g+100g) | （5g+10g+2个20g+50g+100g) | / | / | 电子天平期间核查用 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
201 | JN259 | 砝码1套（5g+10g+2个20g+50g+100g) | （5g+10g+2个20g+50g+100g) | / | / | 电子天平期间核查用 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
202 | JN260-1 | 砝码100g | 100g | / | / | 电子天平期间核查用 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
203 | JN260-2 | 砝码100g | 100g | / | / | 电子天平期间核查用 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
204 | JN260-3 | 砝码100g | 100g | / | / | 电子天平期间核查用 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
205 | JN261 | 砝码500g | 500g | / | / | 电子天平期间核查用 |  | / | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 质量误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
206 | JN262 | 环保型负压筛析仪 | FSY-150 | （4-60）MPa | ±2.5% | 水泥细度 | 2101105 | 上海路达实验仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 时间控制、负压 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
207 | JN263 | 水泥砼数控标准养护箱 | SHBY-40B |  |  | 水泥试件养护 | 220101 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | （20±1）℃，相对湿度不低于90% | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
208 | JN264-1 | 砂浆密度测定仪 | 1L 108mm*109mm | / | / | 砂浆表观密度 | 22M012 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
209 | JN264-2 | 砂浆密度测定仪 | 1L 108mm*109mm | / | / | 砂浆表观密度 | 22M012 | 浙江拓展仪器设备有限公司 | 配合比室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
210 | JN265 | 1L容量筒 | 1L 108mm*109mm |  |  | 砂的堆积密度和紧密密度 | / | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸、容积 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
211 | JN266 | 新标准人工砂片状颗粒含量筛 | 内径300，一套3个 | / | / | 人工砂片状颗粒含量 |  | 浙江大地仪器设备有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛孔尺寸 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
212 | JN267 | 新标准粗集料不规则颗粒含量筛 | 内径300，一套5个 | / | / | 粗集料不规则颗粒含量 |  | 浙江大地仪器设备有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛孔尺寸 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
213 | JN268 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 公转低速62±2R/min 公转高速:125±3R/min | 15S内加砂完成 | 水泥胶砂搅拌 | 230211-5 | 绍兴市容纳测控技术有限公司（北京三思型测控技术有限公司） | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 叶片与锅底间隙（mm）、叶片与锅壁间隙（mm）、搅拌叶叶翅宽度（mm）、转速、搅拌时间 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
214 | JN269 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 落距15mm±0.3mm 振动频率60次/60S±2S | ±3mm ±1 R/min | 水泥胶砂成型振实 | 230215-3 | 绍兴市容纳测控技术有限公司（北京三思型测控技术有限公司） | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 振幅、振动60次的时间、台盘质量 | 45670 | 2026-01-12 | 1 |  |  | 现场检
215 | JNZ01 | 一体式数显混凝土回弹仪 | HT-225T | (0～100)MPa | ±0.1MPa | 回弹法检测砼抗压强度 |  | 中晟弘 | 质安站 | 质安站 | 6 | 中标单位 | 标称能量、钢砧率定值、弹击锤起跳点、示值系统一致性 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
216 | JNZ03 | 数显扭矩扳手 | (40～200)Nm | (40～200N)m | 0.01 | 测脚手架扭力矩等 | 20019081047 | 美国世达 | 质安站 | 质安站 | 12 | 中标单位 | 力值示值误差 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 1 |  |  | 送检
217 | JN274-01～02 | 酸式滴定管（棕色） | 25mL | 25mL | 0.1mL | 氯离子含量 |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 容量偏差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
218 | JN275 | 玻璃砂芯漏斗 | 型号G4,平均孔径（4～7）µm， 直径（40～60）mm | 孔径（4～7）µm， 直径（40～60）mm | / | 水泥氯离子含量、掺和料氯离子含量 |  | 福州泰美实验仪器有限公司 | 水泥室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 孔径规格、容积、密封性 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
219 | JN277 | 钢筋残余变形测试仪 | R80/260-005 | / | 1级（0.001mm） | 残余变形 |  | 长春创元测试设备有限公司 | 钢筋力学室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、偏载误差 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
220 | JN279 | 井盖试验机（含千分表） | JAW-1000A | （0～1000）kN | 加载设备精度±1%,变形测量装置0.1mm | 试验荷载、残余变形 | 250089 | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 混凝土力学室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 力值示值误差、重复性、偏载误差、速率、位移 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
221 | JN280 | 砌墙砖抗折试验装置 | / | / | / | 抗折强度 | 0098021 | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 钢筋力学室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 支撑辊尺寸、支撑间距 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
222 | JN281-1~2 | 钢直尺 | 300mm/0.5mm | 0～300mm | 0.5mm | 砖抗折强度 |  | 宁波长城精工实业有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 2 |  |  | 送检
223 | JN282 | 钢直尺 | 1000mm/1mm | 0～1000mm | 1mm | 砖抗折强度 |  | 宁波长城精工实业有限公司 | 砌墙砖室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
224 | JN284 | 试验筛 | 0.315mm | / | 筛网符合GB/T 6005要求 | 外加剂密度（或细度） |  | 绍兴市上虞区科峰冲压筛具厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
225 | JN285 | 试验筛 | 1.18mm | / | 筛网符合GB/T 6005要求 | 外加剂密度（或细度） |  | 绍兴市上虞区科峰冲压筛具厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
226 | JN286 | 钢轮式耐磨试验机 | GLM-200 |  | 3R/min | 路面砖耐磨性 | 250711 | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 土工集料室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
227 | JN287 | 电子万能材料试验机(20kN) | WDW-20 | 0～20kN | ± 1% | 防水材料拉伸试验 | 250708 | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
228 | JN287-1 | 电子万能材料试验机大变形 |  |  |  | 防水材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 变形误差、重复性 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
229 | JN287-2 | 电子万能材料试验机S型传感器 | 5KN | 0～5kN | ± 1% | 防水材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
230 | JN287-3 | 电子万能材料试验机S型传感器 | 2KN | 0～2kN | ± 1% | 防水材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
231 | JN287-4 | 电子万能材料试验机S型传感器 | 100N | 0～100N | ± 1% | 防水材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
232 | JN288 | 红外线恒温恒湿控制仪 | FZHS-III |  | 0.01℃ 1%RH | 防水试验室温湿度控制 | 20250702 | 中科建仪实验仪器有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 温度（23±2）℃，湿度（50±5）%RH | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
233 | JN289 | 精密电子天平 | 200g/0.1mg | 200g | 0.1mg | 防水卷材： 可溶物含 量 | 0090652 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、偏载误差 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
234 | JN291 | 低温柔度测试仪 | DR-5型 |  |  | 防水卷材： 低温柔度 | 250688 | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 温度控制精度、弯曲轴尺寸、角度、计时精度 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
235 | JN292 | 防水卷材不透水仪 | SD-6 |  |  | 防水卷材： 不透水性 | 250689 | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 压力示值误差、压力波动值、升压速率 、密封性能 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
236 | JN294 | 测厚计10mm | HD-10 | 10mm | 0.01mm | 防水卷材测厚度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、零点误差、测量力 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
237 | JN296 | 陶瓷砖吸水率测定仪 | TXX-250 |  |  | 瓷砖或石材吸水率 | HY250707-3741 | 天津科宇科技有限公司 | 砌墙砖室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 天平示值误差、重复性、控温精度 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
238 | JN297 | 长爪游标卡尺 | （0～500）㎜型 |  |  | 瓷砖或石材弯曲强度 |  | 桂林广陆数字测控有限公司 | 砌墙砖室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
239 | JN298 | 表面振动压实仪 | GSBZYS-4212型 |  |  | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 250633 | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 振幅误差≤±0.1mm、频率误差≤2Hz，静压力 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
240 | JN299 | 标准筛（圆孔筛） | 0.075mm～60mm |  |  | 粗粒土和巨粒土最大干密度 |  | 绍兴市上虞区科峰冲压筛具厂 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 筛网平均尺寸偏差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
241 | JN300 | 钢直尺 | 300mm/0.5mm |  | 0.5mm | 粗粒土和巨粒土最大干密度 |  | 宁波长城精工实业有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
242 | JN301 | 数显路面材料强度试验仪 | LQ-D（20T） |  |  | 承载比（CBR）试验 | 250710 | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 力值示值误差、重复性、位移示值误差、重复性、、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
243 | JN302-1～6 | 无侧限试模 | 50mm×50mm |  |  | 无侧限抗压强度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，内径误差≤±0.1mm，度度误差≤±0.2mm | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 6 |  |  | 现场检
244 | JN303-1～9 | 无侧限试模 | 100mm×100mm |  |  | 无侧限抗压强度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，内径误差≤±0.1mm，度度误差≤±0.3mm | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 9 |  |  | 现场检
245 | JN304-1～13 | 无侧限试模 | 150mm×150mm |  |  | 无侧限抗压强度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，内径误差≤±0.1mm，度度误差≤±0.4mm | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 13 |  |  | 现场检
246 | JN305 | 电子天平 | 4kg | 4kg | 0.01g | 无侧限抗压强度 | 2421960 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、偏载误差 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
247 | JN306 | 重塑筒 | 内径 40mm |  |  | 无侧限抗 压强度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，内径误差≤±0.1mm，度度误差≤±0.4mm | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
248 | JN307 | 百分表 | 10mm |  | 0.01mm | 无侧限抗 压强度 | 3200415 | 威海量具厂有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
249 | JN308 | 百分表 | 30mm |  | 0.01mm | 无侧限抗 压强度 | 0503284 | 威海量具厂有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
250 | JN309 | 重塑筒 | 内径 3.5mm～4.0mm高 80mm |  |  | 无侧限抗 压强度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，内径误差≤±0.1mm，度度误差≤±0.4mm | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
251 | JN310 | 红外线恒温恒湿控制仪 | FZHS-III |  | 0.01℃ 1%RH | 土工合成材料室温湿度控制 | 20250701 | 中科建仪实验仪器有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 环境温度（20±2）℃，湿度（65±4）%RH，校准温、湿度控制精度、波动度、均匀度 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
252 | JN311 | 电子万能材料试验机（20kN) | WDW-50C | 0～50kN | Ⅰ级 | 土工拉伸试验、砂浆粘结强度 | 250710 | 天津科宇科技有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
253 | JN311-1 | 大变形 |  |  | Ⅰ级 | 土合材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 变形误差、重复性 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
254 | JN311-2 | 电子万能材料试验机S型传感器 | 10KN | 0～10kN | Ⅰ级 | 土合材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
255 | JN311-3 | 电子万能材料试验机S型传感器 | 2KN | 0～2kN | Ⅰ级 | 土合材料拉伸试验 |  | 天津科宇科技有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 试验力示值误差、重复性、速率 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
256 | JN313 | 土工膜测厚仪 | 精度0.001 |  | 0.001mm | 梯形撕裂 强度 | 250673 | 天津科宇科技有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、测头压力 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
257 | JN315 | 土工布厚度仪 | YT060型 |  | 0.01mm | 土工合成材料厚度 | 250674 | 天津科宇科技有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、测头压力 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
258 | JN316 | 钢直尺 | 300mm/0.5mm |  | 0.5mm | 土工合成材料厚度 |  | 宁波长城精工实业有限公司 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
259 | JN318 | 分光光度计 | 722N |  |  | 掺合料（粉煤灰、钢渣），SiO2 含量 | 20250600971 | 上海悦丰仪器仪表有限 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 波长准确度、吸光度准确度、吸光度重复性、杂散光 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
260 | JN320 | 破乳搅拌锅 | LHPR-II |  |  | 沥青及乳化沥青（沥青）破乳速度 | 050713 | 天津科宇科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 转速、温度、搅拌浆位置与垂直度 | 2025-08-04 | 要换，时间待定 | 1 |  |  | 现场检
261 | JN321 | 沥青标准粘度试验机 | LHZW-0621 |  | ±0.01℃ | 沥青及乳化沥青（沥青）标准黏度 | HY2505011 | 天津科宇科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | （25±0.01）℃/流孔尺寸、温度、盛样筒容积、恒温水槽温度50℃.60℃ | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
262 | JN322 | 测厚计6mm | HD-6 | 6mm | 0.01mm | 防水材料拉伸试验、撕裂强度 | 250690 | 天津科宇科技有限公司 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
263 | JN323 | 数显洛杉矶磨耗试验机 | MH-III型 |  |  | 沥青混合料用粗集料洛杉矶磨耗损失 | 250638 | 天津科宇科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 滚筒尺寸、转速、钢球规格 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
264 | JN324 | 双管砂当量试验仪 | SD-2B |  |  | 沥青混合料用细集料-防滑性能 | 2506173 | 北京蓝航中科测控技术研究所 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 试筒尺寸、冲洗管尺寸与位置、仪器垂直度 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
265 | JN325 | 量筒 | 50mL |  | 0.5mL | 沥青混合料用矿粉-亲水系数 |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 容量偏差 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
266 | JN326 | 纤维图像分析仪 | CX-33 |  | 长度分辨 率： 0.01mm | 沥青混合料用木质纤维-长度 | 250722 | 天津科宇科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 放大倍数、尺寸测量系统、载物台的移动精度 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
267 | JN327 | 纤维吸油率测定仪 | JJYMX-1 |  |  | 沥青混合料用木质纤维-吸油率 | 250628 | 天津科宇科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 称量系统、分离装置参数、量程 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
268 | JN328 | 纤维打散机 | DS-2 |  |  | 沥青混合料用木质纤维-吸油率 | 250723 | 天津科宇科技有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 转速(20000R/min~30000R/min),容积为200mL~300mL。 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
269 | JN329-1~2 | 钢直尺 | 1000mm、300mm/1mm | 1000mm、300mm | 1mm | 路面砖及路缘石，抗压强度 |  | 宁波长城精工实业有限公司 | 砌墙砖室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 2 |  |  | 送检
270 | JN330 | 瓷砖抗折装置 |  |  |  | 瓷砖抗折强度 |  | 天津科宇科技有限公司 | 钢筋力学室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 支撑辊尺寸、支撑间距 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
271 | JN331 | 石材抗折装置 |  |  |  | 石材抗折强度 | 009462 | 天津科宇科技有限公司 | 钢筋力学室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 支撑辊尺寸、支撑间距 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
272 | JN332 | 量筒100ml | / |  |  | 沥青标准粘度 |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 容量偏差，±1.0mL | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
273 | JN333 | 路缘石抗折装置 |  |  |  | 路面砖及路缘石抗折强度 | 0065351 | 天津科宇科技有限公司 | 钢筋力学室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 支撑辊尺寸、支撑间距 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
274 | JN334 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-111 |  |  | 路面砖及路缘石防滑性能 | 250502 | 宿迁市亚星高速公路养护有限公司 | 钢筋力学室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 摆锤质量、摆轴至摆中心距离、滑溜块尺寸 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
275 | JN335 | 标准量尺 | 126mm |  | 1mm | 路面砖及路缘石防滑性能 |  | 宿迁市亚星高速公路养护有限公司 | 砌墙砖室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 示值误差 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
276 | JN336 | 电子天平（带挂钩） | 10kg/5g | 10kg | 5g | 粗细集：表 观密度* | 2512233 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 土工集料室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性、偏载误差 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
277 | JN337-1 | 干湿温度计 | J207-2 | （-20～50℃） | 1℃ 2%RH | 测定温度、湿度 |  | 衡水耀华器械仪表厂 | 防水室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值偏差、波动度、均匀度 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
278 | JN337-2 | 干湿温度计 | J207-2 | （-20～50℃） | 1℃ 2%RH | 测定温度、湿度 |  | 衡水耀华器械仪表厂 | 土工合成材料室 | 魏晓静 | 12 | 中标单位 | 示值偏差、波动度、均匀度 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
279 | JN337-3 | 干湿温度计 | J207-2 | （-20～50℃） | 1℃ 2%RH | 测定温度、湿度 |  | 衡水耀华器械仪表厂 | 标养室 | 李婧雯 | 12 | 中标单位 | 示值偏差、波动度、均匀度 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
280 | JN338-1～3 | CBR试模(膨胀量测定设备) | 内径152mm,高166mm |  | 内径（152±0.3）mm | 土工承载比试验 | / | / | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 基本尺寸，内径误差≤±0.3mm | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 3 |  |  | 现场检
281 | JN339-1～3 | 膨胀量测定设备-百分表 | 10mm | （0～10）mm | 0.01mm | 土工承载比试验 |  | 威海量具厂有限公司 | 土工集料室 | 熊金富 | 12 | 中标单位 | 示值误差、重复性 | 2025-08-05 | 2026-08-04 | 1 |  |  | 送检
282 | JN341 | 碟式液限仪 | 电动款DS-1 |  | 2转/秒 | 填料塑性指数试验 | 250809 | 河北天检工程仪器有限公司 | 土工集料室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 转速 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
283 | JN342 | 恒温水浴锅 | OW-2F | (5～100）℃ | 显示精度0.1℃ | 掺和料AiSO2含量及其它加热试验 | / | 浙江欧迈科实验仪器有限公司 | 土工集料室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度示值误差 | 2025-08-04 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
284 | JN346 | 沥青软化点试验仪 | RN-0606H | 当试样软化点≤80℃:5℃~80℃ 当试样软化点>80℃:32℃~180℃ | 温度分辨率:0.01℃ | 沥青软化点测定 | 25110101C | 绍兴市容纳测控技术有限公司 | 沥青沥混室 | 黄思捷 | 12 | 中标单位 | 温度示值（25、40、55、70、90℃）、升温速率、钢球、试样环、钢球定位环、钢球支架、烧杯、加热装置振荡子 | 2025-11-07 | 2026-08-03 | 1 |  |  | 现场检
合计
Formulas:
计划校准日期 = DATE(YEAR([上一年实际校准日期])+1,MONTH([上一年实际校准日期]),DAY([上一年实际校准日期]-1))