附件：关于10kV黄政Ⅱ回等24条架空电力线路保护区资料

| 申请单位 |  | 国网福建省电力有限公司建宁县供电公司 |  |  | 产权所在地 | 福建省三明市建宁县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 序号 | 电压等级（kV）及电力设施名称 | 投运时间 | 起点位置 | 终点位置 | 线路长度（千米） | 所跨行政区域情况 | 保护区范围 |
|  | 1 | 黄坊变10kV黄政Ⅱ回915 | 2025年5月14日 | 35kV黄坊变 | 10kV北站环网柜 | 26.289 | 建宁县黄坊乡 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 2 | 黄坊变10kV黄安线914 | 2024年6月27日 | 35kV黄坊变 | / | 42.1761 | 建宁县黄坊乡 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 3 | 翔飞变10kV翔斗线958 | 2024年3月1日 | 110kV翔飞变 | 器村隧道6配电室 | 16.8827 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 4 | 翔飞变10kV翔黄线957 | 2024年3月1日 | 110kV翔飞变 | 35kV黄坊变 | 21.2079 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 5 | 黄舟变10kV江源线997 | 2024年1月16日 | 110kV黄舟变 | 豪庭住宅小区配电室 | 4.8609 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 6 | 黄舟变10kV舟双线974 | 2023年12月27日 | 110kV黄舟变 | 建宁西收费站配电室 | 28.6348 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 7 | 饶山变10kV雷溪线985 | 2023年3月29日 | 220kV饶山变 | / | 43.3565 | 建宁县溪口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 8 | 饶山变10kV溪兰线986 | 2023年3月29日 | 220kV饶山变 | / | 42.2202 | 建宁县溪口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 9 | 饶山变10kV饶明Ⅰ路981 | 2022年11月21日 | 220kV饶山变 | 110kV翔飞变 | 9.5532 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 10 | 饶山变10kV饶明Ⅱ路982 | 2022年11月21日 | 220kV饶山变 | 110kV翔飞变 | 6.65 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 11 | 荷花变10kV荷南Ⅱ路923 | 2022年4月29日 | 110kV荷花变 | / | 1.324 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 12 | 荷花变10kV荷南Ⅰ路911 | 2022年4月29日 | 110kV荷花变 | / | 4.3797 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 13 | 荷花变10kV荷电Ⅰ路910 | 2022年3月31日 | 110kV荷花变 | / | 8.7156 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 14 | 里心变10kV镇区线988 | 2022年3月29日 | 35kV里心变电站（新） | / | 4.495 | 建宁县里心镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 15 | 荷花变10kV南铁Ⅱ回927 | 2021年8月19日 | 110kV荷花变 | / | 1.4280 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 16 | 荷花变10kV荷电Ⅱ路929 | 2021年5月27日 | 110kV荷花变 | / | 5.724 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 17 | 翔飞变10kV南铁Ⅰ回947 | 2021年1月27日 | 110kV翔飞变 | / | 5.9867 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 18 | 饶山变10kV饶城Ⅱ回987 | 2021年1月25日 | 220kV饶山变 | / | 18.8983 | 建宁县溪口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 19 | 饶山变10kV饶城Ⅰ回988 | 2021年1月25日 | 220kV饶山变 | / | 4.5343 | 建宁县溪口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 20 | 饶山变10kV饶马线984 | 2020年12月21日 | 220kV饶山变 | / | 14.4799 | 建宁县溪口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 21 | 饶山变10kV饶黄线983 | 2020年12月9日 | 220kV饶山变 | / | 0.9447 | 建宁县溪口镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 22 | 黄舟变10kV埕黄线992 | 2013年9月27日 | 110kV黄舟变 | / | 1.6198 | 建宁县濉溪镇 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 23 | 黄埠变10kV黄友线953 | 2009年6月2日 | 35kV黄埠变 | / | 15.0512 | 建宁县黄埠乡 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |
|  | 24 | 黄埠变10kV黄竹线957 | 2004年3月16日 | 35kV黄埠变 | / | 22.916 | 建宁县黄埠乡 | 导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为：5米。 |