配置清单：
	序号
	产品名称
	产品描述
	数量

	一、视频系统
	

	1
	后场辅助电视
	≥55寸显示器
	4

	2
	控制室监控电视
	
	1

	3
	左右辅助电视
	≥80英寸
	2

	4
	无线信号推送盒
	                             
	1

	5
	无线信号接收盒
	
	1

	6
	摄像机
	
	2

	7
	硬盘录像机
	
	1

	8
	POE4口百兆交换机
	
	1

	二、灯光系统
	数量

	9
	LED面光灯 
	
	12

	10
	三合一LED变色灯 
	
	27

	11
	二顶静音型LED三基色会议平板灯
	
	16

	12
	LED摇头灯
	
	8

	13
	灯光控制台
	
	1

	14
	信号放大器
	
	1

	15
	5G物连网电源管理系统 
	
	1

	16
	分段式灯杆
	
	12

	17
	灯钩
	
	63

	18
	安全绳
	
	63

	三、空调
	数量

	19
	变频天花内机（大厅）
	
	10

	20
	变频风管式内机（设备操作间）
	
	1

	21
	空调安装辅材
	冷媒管、冷媒充注、排水管、外机支架等
	11

	四、家具
	数量

	22
	报告厅礼堂椅
	
	515

	23
	报告厅主席桌
	
	5

	24
	报告厅前排条桌
	
	7

	25
	报告厅主席台椅
	
	9

	26
	报告厅演讲台
	
	1

	27
	控制桌
	
	2

	28
	控制转椅
	
	3

	五、环境声学部分
	数量

	29
	舞台右左设备间隔段及吸声装饰面
	
	60 m²

	30
	观众厅侧立面声学吸音板
	
	300 m²

	31
	舞台上空黑灰面油漆涂料
	
	200 m²

	32
	3mm地塑
	
	520 m²

	33
	自流平
	
	520 m²

	34
	穿孔吸声铝扣板吊顶
	
	300 m²

	35
	窗帘盒
	
	38

	36
	窗帘
	
	76

	37
	子母门
	
	2

	38
	照明及电气线路
	
	520

	39
	拆除及其它清运
	设备保护、原有座椅拆除并清理，报告厅内卫生以及室外操场保洁、建筑垃圾清运
	30m³

	六、其它
	数量

	40
	窗帘更换
	环保遮光窗帘
	135

	41
	播控室改造
	玻璃隔断、铝合金门、隔断敲打等
	20m²


