建宁县均口中心小学中心幼儿园设施设备
采购项目公告

建宁县均口中心小学中心幼儿园近期准备采购一批设施设备，为保证公平、公正、公开，现向全社会公开招投标。本次采购需满足安全、环保及国家的有关规定。欢迎具有资质的供应商前来参与，现将有关事项公告如下：
一、项目内容概况
1.项目单位：建宁县均口中心小学中心幼儿园。
2.项目名称：建宁县均口中心小学中心幼儿园设施设备采购项目。
3.项目采购项目清单：
	建宁县均口镇中心幼儿园设施设备采购清单

	备注：此份报价单报价含安装、辅材、国家标准三包及含税。

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	采购数量

	
	
	
	
	

	
	教室
	
	
	

	1
	门窗拆除
	
	樘
	27

	2
	木质门带套
	(1)2100*1200mm子母门
(2)钢木复合门
(3)门扇上部设安全钢化玻璃观察窗
(4)门扇内外设置成人及0.6m高幼儿专用拉手；门扇1.2m以下设置防夹手装置；门扇、门套圆角处理，无尖锐棱角；门下无门槛；向疏散方向开启；配套全套安全五金；环保E0级，防火等级乙级。（款式以业主选样为准）
	樘
	27

	3
	成品帘子
	(1)款式以业主选样为准
	m
	72

	4
	窗帘轨
	(1)铝合金材质
	m
	72

	5
	挂衣钩
	(1)标准尺寸：伸出墙 50～70mm，单钩长 60～80mm，8勾,304不锈钢
(2)成品采购  固定墙上安装    
(3)款式以业主选样为准
	个
	12

	6
	热水器、开水炉
	(1)挂式
(2)一级能耗  国内一线品牌
(3)40L
(4)款式以业主选样为准
	台
	3

	7
	风扇
	
	台
	12

	8
	杯架
	(1)900*120*1000mm
(2)防尘帘
(3)款式以业主选样为准
	个
	3

	9
	红外线消毒设备
	(1)304不锈钢
(2)消毒等级：二星级高温125℃，台式/壁挂两用，不占地面；不锈钢内胆，适合全班水杯+小碗，防止孩子触碰
(3)120℃高温，保持≥15分钟  
(4)70–110L台式/壁挂两用
(5)款式以业主选样为准
	套
	3

	
	厨房
	
	
	

	10
	成套整装大锅灶
	(1)双头大锅灶 锅外径800mm
(2)20kw/380V
(3)款式以业主选样为准
	台
	1

	室外操场采购

	11
	悬浮地垫（带跑道区）
	(1)材质为全新改性PP聚丙烯；执行GB/T35449-2017、GB36246-2018；
(2)厚度≥15mm；冲击吸收20-50%，垂直变形0.6-3.0mm；(3)防滑抗滑值满足要求；有害物质（重金属、邻苯二甲酸酯、TVOC、甲醛）符合GB36246-2018及GB6675玩具安全要求；
(4)锁扣式拼装，拼接缝隙≤1mm；表面无毛刺尖角，耐候抗紫外线；提供CMA资质第三方检测报告。
(5)悬浮地塑铺装  颜色款式以业主选样为准
	m2
	400

	12
	儿童户外乐园设备
	预估1200㎝×300㎝×400㎝颜色款式以业主选样为准
	项
	1

	13
	成品成套篮球架
	(1)篮球架（小学箱体可升降式）；手摇机械升降，自锁，篮圈高度调节范围2.05-2.75m；配重箱体总配重≥300kg，带隐藏刹车脚轮；
(2)篮板1400×900mm，10mm防爆钢化玻璃；双弹簧缓冲篮圈；主立柱140×140×3.0mm；全套防腐+防撞护套；符合GB/T19851.3-2005、JY/T0627-2020；含安装就位。
(3)颜色款式以业主选样为准
	项
	1

	14
	室外游乐设施维修
	
	项
	1



4.本采购项目最高限价金额为194786元，超出最高限价报价无效。
二、应征单位应符合的主要条件
1.具有相应经营范围的公司或企业法人营业执照。
2.信誉良好，近两年无违法经营和无不正当竞争行为。
三、项目公示时间
2026年9月28日-10月8日
4、 项目报价要求
（一）报价文件应包括下列内容（均须加盖公章）
1.报价单位营业执照和法人身份证复印件。
2.建宁县均口中心小学中心幼儿园设施设备采购项目明细报价单。
（二）报价文件递交注意事项
1.报价文件须密封完好，并在封面及密封处加盖公章，未密封的报价文件不予接受。
2.所有资料在2026年10月8日项目开标时间前递交至建宁县均口中心小学。
3.保证金人民币3800元，于首次响应文件递交截止时间前，未按规定提交保证金，其响应文件将被否决。
五、项目开标时间、地点
[bookmark: _GoBack]2026年10月8日上午9:30在建宁县均口中心小学四楼会议室。注：现场公开招投标人员是代理人要带上委托书。
六、项目评标办法
由建宁县教育局机关纪委监督，相关采购小组成员现场开标，在符合同等资格标准条件下，以最低价为中标单位。
七、其他
1.本公告的解释权归建宁县均口中心小学所有。
2.项目联系人：艾老师：15159153336
涂老师：18960569861
 


建宁县均口中心小学
2026年9月28日
