XX市/县公安消防支/大队（XX市公安消防支队XX区大队）

- 建设工程消防设计备案审查办事指南

- 一、备案抽查范围

除国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和特殊建设工程外，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）建设工程，建设单位应当在取得施工许可之日起，七日内进行消防设计备案。

依法不需要取得施工许可的建设工程（建筑面积300㎡以下或工程投资额在30万元以下），可以不进行消防设计备案。

国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和特殊建设工程类别详见附页。

- 二、申报材料

建设单位在进行消防设计备案时，不论建设工程是否被确定为检查对象，均应当向公安机关消防机构提供以下材料：

1、建设工程消防设计备案表；

2、建设单位、设计单位和施工图审查机构的合法身份证明文件；

3、设计单位资质证明文件；

4、消防设计说明书；

5、建设工程规划许可证明文件；

6、建设工程施工许可文件；

7、施工图审查合格证明文件。

三、办理程序

（一）申请备案

建设单位在取得施工许可之日起七日内进行备案，申请备案方式如下：

1、网上自行备案，登陆福建消防信息网（www.fjxf.gov.cn）的“办事直通车”专栏进行备案；

2、直接到消防窗口备案。

（二）确定检查对象

公安机关消防机构根据有关规定随机确定检查对象。

1、对确定为检查对象的，公安消防机构在承诺时限内完成检查；

检查流程如下：项目受理→审批、办结（将检查结果在互联网公告并出具《建设工程消防设计备案审查情况登记表》）

2、对未被确定为检查对象的，材料齐全、符合要求的，当场出具《建设工程消防设计备案凭证》。

- 四、办理时限

确定为检查对象的，备案检查时限5个工作日。

- 五、办理依据

1.《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）、《福建省消防条例》、《关于调整房屋建筑工程消防技术审查方式有关事项的通知》（闽审改办〔2018〕6号）。

2.对城市综合体内设的场所及《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条第三项、第十四条第三项、第四项规定建筑的内设场所装修工程，按照总队《关于进一步改进城市综合体内设场所消防监督和服务工作的通知》（闽公消〔2017〕38号）要求分类别实施减负放行、比例抽查、优化审批。

- 六、办理方法

1、至XX市/区、县行政服务中心二楼消防窗口现场直接取号或预约办理；

2、关注XX市/区、县行政服务中心微信公众号进行预约办理。

- 七、结果查询

可进入福建消防信息网（www.fjxf.gov.cn）“办事直通车”专栏中查询。

- 八、咨询电话： 0591-87276589、0591-83822037

- 九、监督投诉电话 ：0591-87089421、0591-87089777

- 附：国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和特殊建设工程类别

- 大型的人员密集场所：

- 1.建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

- 2.建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

- 3.建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

- 4.建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

- 5.建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

- 6.建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

- 特殊建设工程:

- 1.设有上述所列的人员密集场所的建设工程；

- 2.国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

- 3. 本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

- 4. 国家标准规定的一类高层住宅建筑；

- 5.城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

- 6.生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

- 建设工程消防设计备案审查申报材料详细说明

1、建设工程消防设计备案表

说明：要求内容填写完整，并加盖建设单位、设计单位和施工图审查机构公章。

- 2、建设单位、设计单位和施工图审查机构的合法身份证明文件和设计单位资质证明文件

说明：

①企业单位凭工商营业执照，团体、事业单位的凭组织机构代码证及法人身份证，复印件加盖公章确认；

②个体工商户经营者凭居民身份证及名称预先核准通知书；

③民办教育机构应当提供教育部门出具的民办教育机构名称预先核准通知书；

④设计单位的资质等级应与住建部门颁布的《工程设计资质标准》规定的相应可承担设计业务范围一致。

（备注：委托授权办理的应提供委托书、委托人及受委托人身份证。上述证明文件可通过电子证照、批文等数据共享获取的，可不提交。）

3、消防设计说明书

说明：消防设计说明书应按照《建设工程消防设计文件申报要求》（公通字〔2009〕21号）的规定编制，并加盖设计单位公章。

①新建、扩建工程消防设计说明书应包括工程设计依据、建设规模和设计范围、总指标、采取新技术、新材料、新设备和新结构的情况、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题、总平面、建筑结构、电气以及消防给水和灭火设施等方面的设计说明；

②改建、内装修工程消防设计说明书应包括工程设计依据、建设规模和设计范围、改建或装修设计的面积等指标、工程原已设置（或新增）的主要设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等、采取新技术、新材料、新设备和新结构的情况、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题以及装修材料燃烧性能等级等方面的设计说明。

4、建设工程规划许可证明文件

说明：依法需要办理建设工程规划许可的，应当提供建设工程规划许可证明文件；依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑，属于人员密集场所的，应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件。

①新建、扩建工程提供建设规划许可证复印件、规划总平面图复印件、建筑单体红线图原件；

②设计变更、内装修改变原规划使用功能的工程应提供明确意见的规划变更证明文件；

③装修工程需提供所在主体建筑楼层原平面图（加盖规划审批章、消防防火审核图章，或城建档案馆原件证明章），以及所在主体建筑消防验收（备案）法律文书；

④所在主体建筑为1998年9月1日前竣工的应提供房屋产权所有证。

5、建设工程施工许可文件

说明：对依法需要办理施工许可文件的建设工程，应当提供建设部门出具的建设工程施工许可文件（建筑面积300㎡以下或工程投资额的30万元以下的建设工程可不提供该项）。

6、施工图审查合格证明文件

说明：新建、扩建、改建的建设工程在申报消防设计审查前，应取得施工图审查合格证明文件，报属地公安机关消防机构进行审查。

①新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）工程应经施工图审查机构进行技术审查，提供施工图审查机构出具的审查合格证明文件。

②改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）工程可以由所在建筑的原设计单位或与原设计单位具有同等相应工程类别资质的第三方设计单位进行技术审查，提供原设计单位或第三方设计单位出具的消防设计施工图审查合格证明文件。属于一般设计变更事项的，可由所在建筑的原设计单位或与原设计单位具有同等相应工程类别资质的第三方设计单位出具勘察设计一般变更记录单。

③其它需要消防设计的建设工程（如工业工程的工艺、构筑物等建设工程）可由具有同等相应工程类别资质的第三方设计单位进行技术审查，提供第三方设计单位出具的消防设计施工图审查合格证明文件。

7、设计变更的应提供上述1至6条规定的材料以及原设计备案合格证明文件

8、经公安机关消防机构抽查不合格的，申请复查的，仅需提交建设、设计单位盖章确认的申请复查报告。

[备注：1、对于符合《关于进一步改进城市综合体内设场所消防监督和服务工作的通知》（闽公消〔2017〕38号）减负放行的城市综合体或依法必须实施审核验收的内设建筑面积300㎡（含）以下的场所，其建筑面积按实际装修套内建筑面积计算。2、其他打印、复印的文件资料应统一使用A4纸张，所有复印件均出示原件进行核对，并由提供单位盖章，无公章的由法定代表人或经营者签字盖手印，并签署注明提供时间]