| XX市/县公安消防支/大队（XX市公安消防支队XX区大队） 建设工程消防设计审查审批表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 领导审批 意见 |  |  |
| 审核部门 意见 | （此项支队填写，大队不填） |  |
| 承办人员 意见 | 主责承办人： | 协办人： |
| 关于XXXX国际商务中心建设工程消防设计 审查合格的呈请意见 |  |  |

XXXXX有限公司向我支/大队报送的由XXXXXXXXXX设计院设计，经XXXX施工图审查机构审查合格的XXXX商务中心建设工程消防设计施工图审查合格证明文件和其它申请材料（受理凭证文号：榕公消审凭字〔2018〕第XXX 号，《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》编号:FJSSJZ-18—XXX。工程位于XX市XX区XXXX路XX号，其中1#楼占地面积XXXX㎡，建筑总面积XXXX㎡，建筑高度XXm，地下1层，地上30层，地下1层为车库、设备用房、水泵房等，地上1-5层为商场，6-10层为办公，11-30层公寓，属一类高层公共建筑，耐火等级一级；2#楼占地面积XXXX㎡，建筑总面积XXXX㎡，建筑高度XX m，地下1层，地上6层，地下1层为车库、设备用房、水泵房等，地上1-5层为商场，6层为办公，属多层公共建筑，耐火等级一级，经按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部119号令）、《建设工程消防设计审查规则》（GA1290-2016）等法律法规以及《关于调整房屋建筑工程消防技术审查方式有关事项的通知》（闽审改办〔2018〕6号）要求进行资料审查合格。

该工程竣工后，建设单位应当依法向我支/大队申请消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格，工程不得投入使用。经审查合格的建设工程消防设计不得擅自修改。依照我省房屋建筑工程勘察设计变更有关规定，涉及重大设计变更的，应当报送原施工图审查机构审查合格后，重新向我支/大队申请消防设计审查。