2025年度建宁县城建成区水体监测结果

	市（区）
	县城名称
	街道/镇
	水体名称
	水体类型
	面积(m2)/长度(km)
	水质现状
	现场情况

	
	
	
	
	
	
	氨氮（mg/L）
	溶解氧（mg/L）
	透明度（cm）
	

	三明市
	建宁县


	濉溪镇


	濉溪
	河流
	1.856
	0.086
	8.01
	98
	无异味、黑臭、垃圾等问题

	
	
	
	开山溪
	河流
	9.485
	0.094
	8.21
	106
	无异味、黑臭、垃圾等问题

	
	
	
	富田溪
	河流
	1.046
	0.103
	8.13
	87
	无异味、黑臭、垃圾等问题


                                                                                            - 13 -

